Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

_____________ № _________

Перелік основних засобів державного комунального підприємства «Луцьктепло»,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

| № з/п | Інвентар- ний номер | Назва основного засобу | Рік введення в експлуатацію | Кіль- кість | Первісна вартість, грн | Залишкова (ліквідаційна) вартість, грн | Причини списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14228 | Коректор об’єму газу В25 0,3/50/5,0 м/Р | 2012 | 1 | 10185,68 | 0,00 | Зняті з модернізованих котелень |
| 2 | 14227 | Коректор об’єму газу В25 0,3/50/5,0 м/Р | 2012 | 1 | 10185,68 | 0,00 | Зняті з модернізованих котелень |
| 3 | 03866 | Вентилятор центробіжний ВЦ4-75 № 2,5 | 2012 | 1 | 1166,67 | 816,75 | Вихід з ладу електродвигуна |
| 4 | 28004 | Киснемір МАРК-302Т мікропроцесорний портативний | 2013 | 1 | 14656,59 | 0,00 | Відсутність запчастин |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                        Юрій ВЕРБИЧ

Тарасюк 770 990