Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_____________№________

Висновок

щодо доцільності залучення кредиту КП «Луцькводоканал»

під гарантію Луцької міської ради від Міністерства фінансів України

для реалізації інвестиційного проєкту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Луцьк», що фінансується Європейським інвестиційним банком

На сучасному етапі розвитку в м. Луцьку існує проблема стабільного енергозабезпечення населення, яка вимагає посилення ефективності використання енергоресурсів.

На сьогодні водопостачання та водовідведення є однією з найбільш енерговитратних підгалузей житлово-комунального господарства. Враховуючи постійне зростання цін на енергоресурси, особливо на електроенергію, постала необхідність реформування водопостачання та водовідведення міста.

Одним з шляхів вирішення даної проблеми є технологічне оновлення комунального підприємства «Луцькводоканал» шляхом заміни морально застарілого та вже фізично зношеного устаткування на сучасне обладнання, впровадження новітніх технологій тощо.

Проєкт «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення у м. Луцьк» (надалі – Проєкт) відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року та Національному плану дій України з енергоефективності.

Загальною метою Проєкту є підвищення надійності роботи комунального підприємства «Луцькводоканал», надання якісних послуг водопостачання та водовідведення мікрорайонів, шляхом розвитку системи водопостачання, підвищення ефективності діяльності підприємства, зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів та втрат в системі водопостачання, а також очистки стічних вод.

1. Зміст Проєкту

Підвищення енергоефективності централізованого водопостачання в м. Луцьку шляхом реконструкції водогону в м. Луцьку та водогону сирої води Гнідавського водозабору, заміни застарілого спеціалізованого автотранспорту, придбання обладнання для лабораторії, реконструкції очисних споруд.

2. Цілі Проєкту

2.1. Зменшення використання та залежності комунального підприємства «Луцькводоканал» від зовнішніх енергоресурсів.

2.2. Зменшення втрат води в мережах системи водопостачання.

2.3. Забезпечення якіснішої очистки стічних вод.

2.4. Забезпечення енергоефективності підприємства.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей:

3.1. Реконструювати центральний водогін довжиною 2,2 км та діаметром 500 мм.

3.2. Реконструювати водогін сирої води Гнідавського водозабору довжиною 4 км та діаметром 560 мм.

3.3. Замінити застарілу неефективну спецтехніку на нову, а саме: автомобіль пікап – 3 шт., екскаватор – 2 шт., автомайстерня – 4 шт., авмобіль вантажний самоскид – 1 шт., автомобіль вантажний бортовий з краном маніпулятором – 1 шт.

3.4. Укомплектувати лабораторію новим ефективним лабораторним обладнанням та супутніми матеріалами.

4 .Очікувані результати Проєкту

4.1. Підвищення надійності та якості водопостачання в мікрорайонах.

4.2. Зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, електричної енергії та паливно-мастильних матеріалів.

4.3. Зменшення втрат води в мережах.

4.4. Зменшення витрат на капітальний та поточний ремонт обладнання.

4.5. Можливість проведення швидких та якісних аналізів проб питної та стічної води.

4.6. Можливість швидкого реагування та ліквідацію аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення.

5. Вплив Проєкту на економічний та соціальний розвиток міста:

5.1. Економічний ефект:

5.1.1. Загальний економічний ефект після впровадження проєкту складе 3 298,6 тис. грн в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси.

5.1.2. Зменшення споживання електричної енергії на 547,5 МВт/год в рік.

5.1.3. Зменшення втрат води в мережах на 116,8 тис. куб.м на рік.

5.1.4. Зменшення втрат на ремонт на 1 342,2 тис. грн на рік.

5.1.5. Термін окупності – 14 років.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

5.2.1. Стабільність та надійність водопостачання для мешканців.

5.2.2. Забезпечення ефективної системи очищення стічних вод.

5.2.3. Зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема викидів CO2, в атмосферне повітря за рахунок зменшення споживання електричної енергії становить 515,2 тон/рік.

6. Загальна інвестиційна вартість Проєкту:  13 929 тис. євро.

7. Термін реалізації Проєкту – 5 років.

8. Джерела фінансування Проєкту:

8.1. Довгостроковий кредит: 11 607,5 тис. євро.

8.2. Місцевий внесок:  2 321,5 тис. євро.

9. Джерела повернення кредиту: складова тарифу на послуги водопостачання та водовідведення.

10. Оцінка ефективності Проєкту:

10.1. Чиста приведена вартість (NPV): 15,3 млн. євро.

10.2. Економічна норма прибутку (ЕRR): 7,51%.

10.3. Дисконтований період окупності проєкту (DDP): 20 років.

10.4. Співвідношення вигід та витрат – 3,05.

Враховуючи викладене, доцільно дозволити комунальному підприємству «Луцькводоканал» залучити кредит під гарантію Луцької міської ради для реалізації проєкту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення у м. Луцьку».

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гуменюк 284 000