|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток №2 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до рішення міської ради | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базові рівні споживання електричної енергії об’єктами енергосервісу комунального підприємства «Луцькводоканал», щодо яких буде проведена закупівля енергосервісу | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Об’єкти енергосервісу | Місяць ,кВт/год | | | | | | | | | | | | Всього кВт/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Молоді, 4г хв | 3513 | 3326 | 3794 | 3600 | 3367 | 3600 | 3241 | 3702 | 3574 | 3043 | 3641 | 3509 | 41910 |
| 2 | Конякіна,7б | 6374 | 5561 | 5974 | 5404 | 5874 | 5404 | 5982 | 5953 | 6110 | 6107 | 5303 | 5506 | 69552 |
| 3 | Київський майдан,6а | 6588 | 6261 | 6858 | 6733 | 6063 | 6733 | 6237 | 6848 | 6304 | 6005 | 6712 | 6411 | 77753 |
| 4 | Дубнівський водозабір | 415981 | 372826 | 395017 | 354752 | 346019 | 368582 | 337816 | 340627 | 368980 | 372213 | 393605 | 426222 | 4492637 |
| 5 | Омелянівський водозабір | 86935 | 78256 | 83523 | 69491 | 64418 | 64035 | 61699 | 62573 | 60411 | 65486 | 75360 | 82212 | 854399 |
| 6 | Гнідавський водозабір | 75732 | 67253 | 69661 | 70107 | 62186 | 60801 | 66405 | 58616 | 60379 | 65308 | 68559 | 76169 | 801175 |
| 7 | Артезіанська свердловина | 195976 | 182378 | 185146 | 173548 | 173232 | 175817 | 157262 | 190852 | 189493 | 194618 | 179495 | 209462 | 2207279 |
| 8 | КНС 1 | 19908 | 19715 | 20623 | 10661 | 44592 | 11820 | 14963 | 18024 | 16957 | 13550 | 21838 | 22471 | 235123 |
| 9 | КНС 2 | 125086 | 110347 | 119096 | 103565 | 112158 | 94137 | 96724 | 105938 | 122963 | 106415 | 95004 | 110970 | 1302403 |
| 10 | КНС 3 | 62364 | 53399 | 54035 | 42415 | 33461 | 29041 | 29748 | 29548 | 29178 | 36265 | 41285 | 52165 | 492903 |
| 11 | КНС 4 | 27686 | 25298 | 25255 | 23125 | 34558 | 16125 | 19773 | 21357 | 20723 | 23967 | 22186 | 24389 | 284443 |
| 12 | КНС 5 | 110335 | 113249 | 122291 | 112046 | 115230 | 121116 | 121810 | 123534 | 123180 | 118287 | 118080 | 136341 | 1435500 |
| 13 | КНС 7 | 3947 | 4976 | 4589 | 3943 | 7292 | 4027 | 4510 | 5436 | 4867 | 3640 | 4017 | 5247 | 56490 |
| 14 | КНС 8 | 2510 | 2536 | 6148 | 1462 | 1439 | 555 | 727 | 830 | 967 | 1401 | 1507 | 2034 | 22117 |
| 15 | КНС 11 | 5264 | 4617 | 4565 | 4335 | 4665 | 4066 | 4023 | 3764 | 4078 | 4406 | 4603 | 4650 | 53036 |
| 16 | КНС №19 КТП-754 | 2816 | 2608 | 2808 | 2501 | 2251 | 2265 | 2437 | 2189 | 1915 | 1630 | 1651 | 2814 | 27885 |
| 17 | Очисні споруди | 460058 | 300777 | 560448 | 444718 | 449538 | 436833 | 487104 | 483963 | 443250 | 446740 | 462497 | 491145 | 5467071 |
| 18 | База вул.Січова | 20815 | 14732 | 22556 | 14493 | 10306 | 3134 | 2739 | 3660 | 5498 | 12504 | 15498 | 21707 | 147642 |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Гуменюк 284 042