|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Додаток №3  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | до рішення міської ради |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Базові рівні споживання газу об’єктами енергосервісу комунального підприємства «Луцькводоканал», щодо яких буде проведена закупівля енергосервісу  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Обєкти енергосервісу |  Місяць ,м3 | Всього м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Майстерня (Дубнівська,26) | 4721 | 3968 | 3570 |   |   |   |   |   |   |   | 3987 | 4866 | 21112 |
| 2 | Котельня дахова(Січова,16) | 6376 | 5753 | 5159 |   |   |   |   |   |   |   | 4687 | 5926 | 27901 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Гуменюк 284 042