## 2022-2026
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [9 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [9 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка киконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [9 empty] | __________________________ Віктор ГУМЕНЮК
| Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [9 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________ Юрій ВЕРБИЧ | [9 empty] | "_____"_______________ 20____ року
| (підпис) | (ПІБ)
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2022 - 2026 роки (в новій редакції)
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підрядний | планова-ний період, 2022 рік | плано-ваний період + 1 | плано-ваний період + 2 | плано-ваний період + 3 | плано-ваний період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі на пр. Відродження до вул. Єршова | 768 пог. м | 5640.42 | 5105.7 |  | 534.72 | [5 empty] | 5640.42 | 5640.42 |  |  |  |  | 91 |  |  | 742.4
1.1.2. | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Дубнівській, 41 в м. Луцьку | 120 пог. м | 849.59 |  |  | 849.59 | [5 empty] | 849.59 | 849.59 |  |  |  |  | 23 |  |  | 442.88
1.1.3. | Заміна трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах | 11 один. | 508.8 |  |  | 508.8 |  |  |  |  | 508.8 |  | 508.8 |  |  |  |  | 60 | 9506 |  | 102.01
1.1.4. | Технічне переоснащення (модернізація) Гнідавської станції знезалізнення | 1 один. | 520 |  |  | 520 |  |  |  |  | 520 |  | 520 |  |  |  |  | 543 |  |  | 11.48
1.1.5. | Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 35А | 1 один. | 329.33 |  |  | 329.33 |  |  |  |  | 329.33 |  | 329.33 |  |  |  |  | 1129 |  |  | 3.5
1.1.6. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б в м. Луцьку | 1 один. | 128.62 |  |  | 128.62 |  |  |  |  | 128.62 |  | 128.62 |  |  |  |  | 16 | 22240 |  | 96.9
1.1.7. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по вул. Даньшина, 10 в м. Луцьку | 1 один. | 97.06 |  |  | 97.06 |  |  |  |  | 97.06 |  | 97.06 |  |  |  |  | 20 | 14220 |  | 57.17
1.1.8. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому на Київському майдані, 6А в м. Луцьку | 1 один. | 98.22 |  |  | 98.22 |  |  |  |  | 98.22 |  | 98.22 |  |  |  |  | 9 | 32410 |  | 130.29
1..1.9. | Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку | 4000 м пог. | 36308 |  |  |  | 36308 |  |  |  |  | 36308 |  | 18400 | 17908 |  |  | 153 |  |  | 2840
1..1.10. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по пр-ту Молоді, 10 в м. Луцьку | 1 один. | 100.05 |  |  | 100.05 |  |  |  |  | 100.05 |  | 100.05 |  |  |  |  | 21 | 14360 |  | 57.73
1..1.11. | Технічне переоснащення (модернізація) артезіанських свердловин №№ 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А | 6 один. | 1976.82 |  | 966.6 | 1010.22 |  |  |  |  | 1976.82 |  | 1976.82
1..1.12. | Технічне переоснащення (модернізація) артезіанських свердловин в с. Одеради, Сьомаки, Всеволодівка та Забороль Луцької ОТГ | 4 один. | 574.53 |  |  | 574.53 |  |  |  |  | 574.53 |  | 574.53
1..1.13. | Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки | 99 один. | 4990 |  | 3557.96 | 1432.04 |  |  |  |  | 4990 |  | 296.46 | 976.41 | 3717.13
1..1.14. | Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому по вул. Дубнівській, 12В, Гордіюк, 10, Кравчука, 19, Кравчука, 26Г, Соборності, 3Д, Соборності, 16А, Соборності, 19Б, Соборності, 29, Соборності, 20Д, Арцеулова, 3, Гордіюк, 43А, Соборності, 44 в м. Луцьку | 12 один. | 806.51 |  |  | 806.51 |  |  |  |  | 806.51 |  | 806.51 |  |  |  |  | 7 | 340180 |  | 1367.52
1..1.15. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку | 353 м пог. | 2432.75 | 2432.75 | [7 empty] | 2432.75 |  | 2432.75 |  |  |  | 31 |  |  | 945.32
1..1.16. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від заміненої ділянки до гаражного кооперативу «Стир 3») в м. Луцьку | 362 м пог. | 2541.83 | 2541.83 | [7 empty] | 2541.83 |  | 2541.83 |  |  |  | 48 |  |  | 637.75
1..1.17. | Реконструкція ділянки водогону від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку | 305 м пог. | 2039.1 | 2039.1 | [7 empty] | 2039.1 |  | 2039.1 |  |  |  | 46 |  |  | 531.66
1..1.18. | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Карпенка-Карого з переходом через р. Сапалаївка акведуком в одну нитку в м. Луцьку | 67 м пог. | 1136.6 | 333.31 | 803.29 | [6 empty] | 1136.6 |  | 1136.6 |  |  |  | 33 |  |  | 414.78
1..1.19. | Реконструкція ділянки водогону від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку | 200 м. пог | 448.73 | 235.21 | 213.52 | [6 empty] | 448.73 |  | 448.73 |  |  |  | 42 |  |  | 129.07
1..1.20. | Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в с. Сьомаки, Одеради та Городок Луцької ОТГ | 4 один. | 179.54 |  | 179.54 | [5 empty] | 179.54 |  |  | 179.54
1..1.21. | Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому по вул. Стрілецькій, 27а, Словацького, 12а, Кременецькій, 24д, Карпенка-Карого, 11б, Ветеранів, 17, Молоді, 5в, Липовецькій, 10в, Сагайдачного, 2а в м. Луцьку | 8 один. | 993.06 |  |  | 993.06 |  |  |  |  | 993.06 |  |  | 993.06 |  |  |  | 11 | 280904 |  | 1129.23
1..1.22. | Реконструкція ПЛ-10 кВ «Рованці» артезіанських свердловин | 3000 пог. м | 2702.09 |  |  | 2702.09 | [5 empty] | 2702.09 |  |  | 2702.09 |  |  | 73 |  |  | 445
1..1.23. | Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі | 2800 пог. м | 7300 | 3300 | 4000 | [6 empty] | 7300 |  |  |  | 4700 | 2600 | 121 |  |  | 722
1..1.24. | Заміна ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин | 7000 пог. м | 5600 |  | 5600 | [6 empty] | 5600 |  |  |  | 2150 | 3450 | 64 |  |  | 1050
1..1.25. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від пр-ту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку | 530 м пог. | 3410 | 2121.87 | 930.79 | 357.34 | [5 empty] | 3410 |  |  | 3410 |  |  | 62 |  |  | 662
1..1.26. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе) в м. Луцьку | 700 м пог. | 2775 | 2775 | [7 empty] | 2775 |  |  | 1000 | 1775 |  | 54 |  |  | 612
1..1.27. | Реконструкція ділянки водогону через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка) в м. Луцьку | 450 м пог. | 2373 | 2373 | [7 empty] | 2373 |  |  |  | 2373 |  | 59 |  |  | 483
1..1.28. | Реконструкція ділянки водогону від вул. Задворецька до вул. Сірої дивізії, 10А в м. Луцьку | 142 м пог. | 509 | 509 | [7 empty] | 509 |  |  |  |  | 509 | 25 |  |  | 248
1..1.29. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова) в м. Луцьку | 295 м пог. | 777 | 777 | [7 empty] | 777 |  |  | 777 |  |  | 29 |  |  | 323
1..1.30. | Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку | 250 м пог. | 2202 | 2202 | [7 empty] | 2202 |  |  |  |  | 2202 | 53 |  |  | 495
1..1.31. | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Крупа Луцького району (між арт. свердловиною № 38 та дюкером) із переходом через р. Стир | 250 м пог. | 1363 | 1363 | [7 empty] | 1363 |  |  | 1363 |  |  | 48 |  |  | 340
1..1.32. | Реконструкція водопровідної мережі на пр-ті Соборності до вул. Кравчука в м. Луцьку | 420 м пог. | 2578 | 2578 | [7 empty] | 2578 |  |  |  |  | 2578 | 60 |  |  | 515
1..1.33. | Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку | 2200 м пог. | 25600 |  |  |  | 25600 |  |  |  |  | 25600 |  |  | 8597 | 8597 | 8405.5 | 174 |  |  | 1766
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 119888.65 | 30686.77 | 16251.7 | 11042.18 | 61908 | 0 | 0 | 0 | 11302.54 | 108586.11 | 11926.41 | 29148.02 | 39474.22 | 19595 | 19744.5 | 3105 | 713820 | 0 | 17300.69
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних | 12 один. | 208.3 |  | 71.81 | 136.49 |  |  |  |  | 208.3 |  | 208.3
1.2.2. | Організація технологічного обліку води з можливістю передачі даних на артезіанських свердловинах населених пунктів Луцької ОТГ | 21 один. | 131.66 |  |  | 131.66 |  |  |  |  | 131.66 |  | 131.66
1.2.3. | Організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних | 10 один. | 182.92 |  |  | 182.92 |  |  |  |  | 182.92 |  |  | 182.92
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 522.88 | 0 | 71.81 | 451.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.88 | 0 | 339.96 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.3.1.
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1. | Скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль Луцької ОТГ | 387 м пог. | 130.86 |  |  | 130.86 |  |  |  |  | 130.86 |  | 130.86
1.4.2. | Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) | 1 один. | 2083.33 |  | 2083.33 | [6 empty] | 2083.33 |  | 2083.33
1.4.3. | Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) | 1 один. | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 2500 |  | 2500
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 4714.19 | 0 | 4583.33 | 130.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.86 | 4583.33 | 130.86 | 4583.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Купівля серверу для системи SCADA | 1 один. | 63.31 |  | 63.31 | [5 empty] | 63.31 |  | 63.31
1.5.2. | Закупівля та встановлення системи SCADA | 1 один. | 462.56 |  | 462.56 | [5 empty] | 462.56 |  | 462.56
1.5.3. | Впровадження системи диспетчеризації насосних станцій 3-го підйому води | 1 комплекс | 833.33 |  | 833.33 | [6 empty] | 833.33 |  | 833.33
1.5.4. | Придбання та встановлення кондиціонера | 1 один. | 22.91 |  |  | 22.91 |  |  |  |  | 22.91 |  |  | 22.91
1.5.5. | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 18 один. | 182.75 |  |  | 182.75 |  |  |  |  | 182.75 |  |  | 182.75
1.5.6. | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплект | 421.75 |  |  | 421.75 |  |  |  |  | 421.75 |  |  | 421.75
1.5.7. | Створення системи АСУ ТП підприємства | 1 один. | 950 |  | 950 | [6 empty] | 950 |  |  |  | 950
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 2936.61 | 0 | 2309.2 | 627.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.28 | 1783.33 | 525.87 | 1460.74 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів | 5 один | 8150 |  |  |  | 8150 |  |  |  | 8150 |  |  | 8150 |  |  |  | 275 |  |  | 355
1.6.2. | Придбання спецавтомобілія для відділу обслуговування засобів обліку та роботи із дебіторами | 1 один. | 261.33 |  | 261.33 | [5 empty] | 261.33 |  | 261.33
1.6.3. | Придбання сцеавтомобілів для потреб хіміко-бактеріологічної лабораторії, підрозділу з обслуговування НС 3-го підйому води та обслуговування водо-,каналізаційного господарства Луцької ОТГ | 3 один. | 975 |  | 975 | [5 empty] | 975 |  |  |  | 650 | 325
1.6.4. | Придбання автомобільного крана | 1 один. | 2900 | 2900 | [6 empty] | 2900 | [5 empty] | 2900 | 391 |  |  | 89
1.6.5. | Придбання самоскида 20 т | 1 один. | 2750 | 2750 | [6 empty] | 2750 |  |  |  | 2750
1.6.6. | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  | 831 | [5 empty] | 831 |  |  |  | 831 |  |  | 169 |  |  | 59
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 15867.33 | 5650 | 2067.33 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 15867.33 | 0 | 261.33 | 8150 | 4231 | 325 | 2900 | 835 | 0 | 0 | 503
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.7.1.
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів | 1 послуга | 4450 |  |  |  | 4450 |  |  |  |  | 4450 |  | 2670 | 595 | 595 | 590
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 2670 | 595 | 595 | 590 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 148379.66 | 36336.77 | 25283.37 | 12251.52 | 74508 | 0 | 0 | 0 | 28976.89 | 119402.77 | 13184.43 | 46195.01 | 44300.22 | 21465 | 23234.5 | 3940 | 713820 | 0 | 17803.69
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1. | Технічне переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А в м. Луцьку | 3 один. | 1071.77 | 750.03 |  | 321.74 |  |  |  |  | 1071.77 |  | 1071.77 |  |  |  |  | 29 | 144087 |  | 439.83
2.1.2. | Технічне переоснащення повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку | 1 один. | 357.83 |  |  | 357.83 |  |  |  |  | 357.83 |  | 357.83 |  |  |  |  | 9 | 82125 |  | 471.81
2.1.3. | Реконструкція каналізаційної мережі за адресою: м. Луцьк, б-р Дружби Народів, 13 | 42 м | 167.5 |  |  | 167.5 | [5 empty] | 167.5 | 167.5
2.1.4. | Реконструкція РУ-10 кВ на КНС № 2 | 1 комплекс | 5848.26 |  | 5848.26 | [6 empty] | 5848.26 |  | 5848.26 |  |  |  | 88 |  |  | 795
2.1.5. | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку | 1 один. | 798.33 |  |  | 798.33 | [5 empty] | 798.33 |  | 798.33 |  |  |  | 42 | 35300 |  | 228.55
2.1.6. | Технічне переоснащення КНС №№ 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | 13 один. | 597.83 |  |  | 597.83 |  |  |  |  | 597.83 |  |  | 597.83 |  |  |  | 18 | 58500 |  | 394
2.1.7. | Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ на КНС-4 | 2500 пог. м | 5300 | 3000 | 2300 | [6 empty] | 5300 |  |  | 5300 |  |  | 82 |  |  | 775
2.1.8. | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-11 по вул. Володимирській, 101Б в м. Луцьку | 1 один | 5500 | 2000 | 2866.76 | 633.24 | [5 empty] | 5500 |  |  |  |  | 5500 | 115 | 49420 |  | 573
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 19641.52 | 5750.03 | 11015.02 | 2876.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.43 | 17614.09 | 1597.1 | 7244.42 | 5300 | 0 | 5500 | 383 | 369432 | 0 | 3677.19
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1. | Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку | 1 комплект | 206.8 |  | 206.8 | [5 empty] | 206.8 |  | 206.8
2.2.2.
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Закупівля та встановлення системи SCADA | 1 один. | 120.74 |  | 120.74 | [5 empty] | 120.74 |  | 120.74
2.3.2. | Купівля серверу для системи SCADA | 1 один. | 16.52 |  | 16.52 | [5 empty] | 16.52 |  | 16.52
2.3.3. | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплекс | 421.75 |  | 133.68 | 288.07 |  |  |  |  | 421.75 |  |  | 421.75
2.3.4. | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 17 один. | 177.5 |  |  | 177.5 |  |  |  |  | 177.5 |  |  | 177.5
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 736.51 | 0 | 270.94 | 465.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.51 | 0 | 137.26 | 599.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання самоскиду вантажопідйомністю 12 т | 1 один. | 700 |  | 700 | [5 empty] | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 405 |  |  | 38.53
2.4.2. | Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 469.1 | 469.1 | [6 empty] | 469.1 |  | 469.1
2.4.3. | Придбання навантажувача фронтального ковшового | 1 один. | 267 | 267 | [6 empty] | 267 |  | 267 |  |  |  |  | 74 |  |  | 43
2.4.4. | Придбання спецавтомобіля для обслуговування насосних станцій 1-го підйому населених пунктів Луцької ОТГ | 1 один. | 356.5 |  |  | 356.5 | [5 empty] | 356.5 |  | 356.5
2.4.5. | Придбання каналопромивочного автомобіля | 1 один. | 3000 | 2000 | 1000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
2.4.6. | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  | 831 | [5 empty] | 831 | [5 empty] | 831 | 169 |  |  | 118
2.4.7. | Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних та очисних споруд каналізації | 1 один. | 470 | 470 | [6 empty] | 470 |  |  |  | 470
2.4.8. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів | 6 один. | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 255 |  |  | 470
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 16093.6 | 3206.1 | 2531 | 356.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15737.1 | 356.5 | 1436.1 | 10356.5 | 470 | 3000 | 831 | 903 | 0 | 0 | 669.53
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька | 1 комплекс | 7333.13 | 1900 | 2389.91 | 3043.22 | [5 empty] | 7333.13 | 3660.47 | 1900 | 1772.66
2.5.2. | Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 1 один. | 194.38 | 194.38 | [7 empty] | 194.38 | 194.38
2.5.3. | Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 1 один. | 1248.05 | 1248.05 | [7 empty] | 1248.05 | 1248.05
2.5.4. | Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 1 один. | 1213.09 | 1213.09 | [7 empty] | 1213.09 | 1213.09
2.5.5. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 комплекс | 269164.5 |  |  |  | 269164.5 |  |  |  |  | 269164.5 |  | 82930.275 | 56454.925 | 64085.9 | 65693.4
2.5.6. | Реконструкція каналізаційного колодязя за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка кут вул. Ковельська | 1 один. | 246.8 |  |  | 246.8 | [5 empty] | 246.8 | 246.8
2.5.7. | Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку | 1995 м пог. | 22750.06 | 13750.06 | 9000 | [6 empty] | 22750.06 |  | 5500 | 4500 | 5000 | 7750.06
2.5.8. | Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку | 252 м пог. | 2210.27 | 2210.27 | [7 empty] | 2210.27 |  | 2210.27
2.5.9. | Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній в м. Луцьку | 990 м пог. | 12000 | 6500 | 5500 | [6 empty] | 12000 |  |  | 3000 | 5000 | 4000
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 316360.28 | 27015.85 | 16889.91 | 3290.02 | 269164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316360.28 | 6562.79 | 92540.545 | 65727.585 | 74085.9 | 77443.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2, м. Луцьк | 2 один. | 1475.6 | 1475.6 | [7 empty] | 1475.6 | 1475.6
2.6.2. | Закупівля лабораторного обладнання в лабораторію очисних споруд каналізації м. Луцька | 14 компл. та 39 один. | 9075 |  |  |  | 9075 |  |  |  | 9075 |  |  | 5075 | 4000
2.6.3. | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 послуга | 20300 |  |  |  | 20300 |  |  |  |  | 20300 |  | 6830 | 4205 | 5305 | 3960
2.6.4. | Придбання спеціального устаткування для укріплення котлованів, траншей | 3 компл. | 415.67 | 415.67 | [6 empty] | 415.67 |  | 415.67
2.6.5. | Придбання установки для випробування кабелів та апаратури підвищеної напруги | 1 шт. | 81.67 | 81.67 | [6 empty] | 81.67 |  | 81.67
2.6.6. | Придбання підіймального обладнання для транспортування відділених твердих фракцій з грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2, м. Луцьк | 1 шт. | 180.81 | 180.81 | [6 empty] | 180.81 |  | 180.81
2.6.7. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А, м. Луцьк | 2 один. | 1475.6 |  | 1475.6 | [6 empty] | 1475.6 |  | 1475.6
2.6.8. | Придбання телеінспекційного обладання для обстеження каналізаційних мереж | 1 комплект | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 33504.35 | 2153.75 | 1975.6 | 0 | 29375 | 0 | 0 | 0 | 10253.15 | 23251.2 | 2153.75 | 13380.6 | 8205 | 5805 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 386543.06 | 38125.73 | 32889.27 | 6988.56 | 308539.5 | 0 | 0 | 0 | 28960.99 | 357582.07 | 12093.8 | 124121.315 | 79702.585 | 82890.9 | 87734.46 | 1286 | 369432 | 0 | 4346.72
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 534922.72 | 74462.5 | 58172.64 | 19240.08 | 383047.5 | 0 | 0 | 0 | 57937.88 | 476984.84 | 25278.23 | 170316.325 | 124002.805 | 104355.9 | 110968.96 | 5226 | 1083252 | 0 | 22150.41
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Віктор ЦВЯК
(посада відповідального виконавця) | (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)