Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

 Перелік основних засобів державного комунального підприємства «Луцьктепло»,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Інвентарний номер | Назва основного засобу | Рік введенняв експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн | Залишкова(ліквідаційна)вартість, грн | Причини списання |
| 1 | 14229 | Коректор об’єму газу В25 0,3/50/5,0м/Р | 2012 | 1 |  10185,68 |  0,00 | Несправність датчика та елемента живлення |
| 2 | 5003 |  Котел «Рівнетерм-96» |  205 | 1 | 10648,00 |  0,00 | Несправність автоматики  |
| 3 |  32637 | Тепловентилятор Premium ECO E 25 Kvs=4.7м3/год Ду20,Ру16 в комплекті з пультом управління | 2020 | 1 | 9995,83 |  5830,83 | Несправність двигуна  |
| 4 | 32828 | Вузол комерційного обліку теплової енергії | 2020 | 1 | 17411,62 | 14388,87 | Несправність датчика та елемента живлення |
| 5 | 5408 | Лічильник теплової енергії | 2009 | 1 | 18700,97 |  0,00 | Несправність датчика та елемента живлення |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

 Тарасюк 777 883