Додаток 1

 до рішення міської ради

 від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

комунального закладу

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла -садок) № 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва витрат** | **К-сть** | **Од. вим.** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума з ПДВ, грн** |
| 1 | Блок обліку БТО-GSМК-318-GРRS-С304-RS485-10-RVD145-RS232-Т12-Б-Р00-Т00 | 1 | комплект | 7220,00 | 8664,00 |
| 2 | Бокс монтажний у зборі, у тому числі: | 1 | комплект |  |  |
| 2.1 | Лічильник Нік 2102-02 М1В 220 (В), 1ф | 1 | шт | 1 102,50 | 1 323,00 |
| 2.2 | Дифавтомат, Ісп=6кА, 1Р+^ хар-ка С, Іп=16А, Іп=30тА, тип АС | 1 | шт | 563,33 | 676,00 |
| 2.3 | NVК230АX Лінійний привід | 1 | шт | 4974,5 | 5969,40 |
| 2.4 | Н732N клапан чавунний запірний3-х ходовийDN32, КV16 | 1 | шт | 3412,16 | 4094,59 |
| 2.5 | Насос ВРН 60/250.40М | 1 | шт | 11115 | 13338,00 |
| 2.6 | QAD22 Накладний датчик температури LG-Nі 1000 | 3 | шт | 502,35 | 1808,46 |
| 2.7 | QAC22 Датчик зовнішньої температури LG-Nі 1000 | 2 | шт | 431,57 | 1035,76 |
| 2.8 | QАА50.110/101 Модуль кімнатний | 1 | шт | 1831,72 | 2198,06 |
| **ВСЬОГО З ПДВ, грн**  | **39107,27**  |
| **у т.ч. ПДВ, грн** | **6517,88** |

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

комунального закладу

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва витрат** | **К-сть** | **Од. вим.** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума з ПДВ, грн** |
| 1 | Блок обліку БТО-GSМК-318-GРRS-С304-RS485-10-RVD145-RS232-Т12-Б-Р00-Т00 | 1 | комплект | 7670,00 | 9204,00 |
| 2 | Бокс монтажний у зборі, у тому числі: | 1 | комплект |  |  |
| 2.1 | Лічильник Нік 2102-02 М1В 220 (В), 1ф | 1 | шт | 1 102,50 | 1 323,00 |
| 2.2 | Дифавтомат, Ісп=6кА, 1Р+^ хар-ка С, Іп=16А, Іп=30тА, тип АС | 1 | шт | 563,33 | 676,00 |
| 2.3 | NVК230АX Лінійний привід | 1 | шт | 4974,5 | 5969,40 |
| 2.4 | Н732N клапан чавунний запірний3-х ходовийDN32, КV16 | 1 | шт | 3412,16 | 4094,59 |
| 2.5 | Насос ВРН 60/250.40М | 1 | шт | 11115 | 13338,00 |
| 2.6 | QAD22 Накладний датчик температури LG-Nі 1000 | 3 | шт | 502,35 | 1808,46 |
| 2.7 | QAC22 Датчик зовнішньої температури LG-Nі 1000 | 2 | шт | 431,57 | 1035,76 |
| 2.8 | QАА50.110/101 Модуль кімнатний | 1 | шт | 1831,72 | 2198,06 |
| **ВСЬОГО З ПДВ, грн** | **39647,27** |
| **у т. ч. ПДВ, грн** | **6607,88** |

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

комунального закладу

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва витрат | К-сть | Од. вим. | Ціна без ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| 1 | Блок обліку БТО-GSМК-318-GРRS-С304-RS485-10-RVD145-RS232-Т12-Б-Р00-Т00 | 1 | комплект | 7670,00 | 9924,00 |
| 2 | Бокс монтажний у зборі, у тому числі: | 1 | комплект |  |  |
| 2.1 | Лічильник Нік 2102-02 М1В 220 (В), 1ф | 1 | шт | 1 102,50 | 1 323,00 |
| 2.2 | Дифавтомат, Ісп=6кА, 1Р+N хар-ка С, Іп=16А, Іп=30тА, тип АС | 1 | шт | 563,33 | 676,00 |
| 2.3 | 8АХ31.00 Електромоторний привод, 800 Н, АС 230 V, 3-поз. | 1 | шт | 4974,5 | 5028,89 |
| 2.4 | УХР42.25-10 3-ход. сідельний клапан, фланц., РN16, DN 25, kvs 10 | 1 | шт | 3412,16 | 4083,97 |
| 2.5 | Насос UPS 40-60/2F | 1 | шт | 11115 | 12574,91 |
| 2.6 | QAD22 Накладний датчик температури LG-Nі 1000 | 3 | шт | 722,18 | 2599,86 |
| 2.7 | QAC22 Датчик зовнішньої температури LG-Nі 1000 | 2 | шт | 431,57 | 1035,76 |
| 2.8 | QАА50.110/101 Модуль кімнатний | 1 | шт | 1831,72 | 2198,06 |
| ВСЬОГО З ПДВ, грн | 39444,45 |
| у. т. ч. ПДВ, грн | 6574,07 |

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

комунального закладу

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва витрат | К-сть | Од. вим. | Ціна без ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| 1 | Блок обліку БТО-GSМК-318-GРRS-С304-RS485-10-RVD145-RS232-Т12-Б-Р00-Т00 | 1 | комплект | 8 270,00 | 9 924,00 |
| 2 | Бокс монтажний у зборі, у тому числі: | 1 | комплект |  |  |
| 2.1 | Лічильник Нік 2102-02 М1В 220 (В), 1ф | 1 | шт | 1 102,50 | 1 323,00 |
| 2.2 | Дифавтомат, Ісп=6kА, 1Р+N хар-ка С, Іп=16А, Іn=30тА, тип АС | 1 | шт | 563,33 | 676,00 |
| 2.3 | 8АХ31.00 Електромоторний привод, 800 Н, АС 230 V, 3-поз. | 1 | шт | 4 190,74 | 5 028,89 |
| 2.4 | VХР42.40-25 3-ход. сідельний клапан, фланц., РN16, DN40, kvs 25 | 1 | шт | 4 150,70 | 4 980,84 |
| 2.5 | Насос ВРН 60/280.50М | 1 | шт | 15 261,76 | 18 314,11 |
| 2.6 | QAD22 Накладний датчик температури LG-Nі 1000 |  | шт | 722,18 | 2 599,86 |
| 2.7 | QАС22 Датчик зовнішньої температури LG-Nі 1000 | 1 | шт | 431,57 | 517,88 |
| 2.8 | QАА5 0.110/101 Модуль кімнатний | 1 | шт | 2 198,06 | 2 637,67 |
| ВСЬОГО З ПДВ, грн | 46 002,25 |
| у. т. ч. ПДВ, грн | 7 667,04 |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО