Додаток 2

 до рішення міської ради

 від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

комунального закладу

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва витрат** | **К-сть** | **Од. вим.** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума з ПДВ, грн** |
| 1 | Блок обліку БТО-GSМК-318-GРRS-С304-RS485-10-RVD145-RS232-Т12-Б-Р00-Т00 | 1 | комплект | 7670,00 | 9204,00 |
| 2 | Бокс монтажний у зборі, у тому числі: | 1 | комплект |  |  |
| 2.1 | Лічильник Нік 2102-02 М1В 220 (В), 1ф | 1 | шт | 1 102,50 | 1 323,00 |
| 2.2 | Дифавтомат, Ісп=6кА, 1Р+^ хар-ка С, Іп=16А, Іп=30тА, тип АС | 1 | шт | 563,33 | 676,00 |
| 2.3 | NVК230АX Лінійний привід | 1 | шт | 4 190,74 | 5 028,89 |
| 2.4 | Н732N клапан чавунний запірний3-х ходовийDN32, КV16 | 1 | шт | 4 150,70 | 4 980,84 |
| 2.5 | Насос ВРН 60/280.50М | 1 | шт | 12302,50 | 14763,00 |
| 2.6 | QAD22 Накладний датчик температури LG-Nі 1000 | 3 | шт | 722,18 | 2 599,86 |
| 2.7 | QAC22 Датчик зовнішньої температури LG-Nі 1000 | 2 | шт | 431,57 | 1035,76 |
| 2.8 | QАА50.110/101 Модуль кімнатний | 1 | шт | 1831,72 | 2198,06 |
| **ВСЬОГО З ПДВ, грн** | **41809,41** |
| **у т. ч. ПДВ, грн** | **6968,23** |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО