Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

робочого проєкту «Реконструкція станції 2-го підйому Дубнівської площадки водопідготовки в м. Луцьк, вул. Дубнівська 26»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показник | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | Клас наслідків (відповідальності) | категорія | СС2 |
| 2 | Площа земельної ділянки |  |  |
|  | усього під забудовою | м2 | 497,7 |
|  | під основною будівлею | м2 | 497,7 |
| 3 | Площа приміщень, у т.ч.: | м2 | 507,3 |
|  | по цокольному поверху | м2 | 335,8 |
|  | по першому поверху | м2 | 171,5 |
| 4 | Очікувана продуктивність  устаткування з водоочистки | м3/добу | 40 000 |
| 5 | Максимальне розрахункове навантаження | кВт | 132 |
| 6 | Показники фільтрації води: |  |  |
|  | сполуки заліза Fe | мг/дм3 | 0,20 |
|  | каламутність | мг/дм3 | 1,51 |
|  | колірність | градуси | 20 |
| 7 | Тривалість будівництва | місяць | 24 |
| 8 | Загальна кошторисна вартість, у тому числі: | тис. грн | 185 738,552 |
|  | будівельні роботи | тис. грн | 40 819,448 |
|  | устаткування | тис. грн | 110 227,911 |
|  | інші витрати | тис. грн | 34 691,193 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Гуменюк 284 000