Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________ № _______

АКТ

комісійного обстеження пошкодженого / знищеного об’єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,

спричинених збройною агресією російської федерації на території

Луцької міської територіальної громади

| ______________________________________ (назва адміністративно-територіальної одиниці) | ______________ 20__ р. |
| --- | --- |

Об’єкт обстеження

Адреса розташування: _________________________________________

Форма власності______________________________________________

Власник (управитель)__________________________________________

(прізвище, власне ім’я, паспортні дані)

Комісія у складі:

голови комісії

заступника голови комісії

секретаря комісії ______________________________________________

членів комісії

що діє на підставі рішення виконавчого комітету міської ради

_____________________________________________________________

(дата, номер, назва рішення)

у присутності (власника, співвласників, представника)

(прізвище, власне ім’я)

на підставі заяви (за наявності)

(прізвище, власне ім’я із зазначенням дати звернення)

Заяву зареєстровано на порталі Дія_____________________________________________________________

Чи проведено ремонт на момент складання акту     так / ні

У випадку проведення ремонтних робіт повністю / частково

Ремонтні роботи проведені за рахунок коштів __________________________

(власника майна / за інший рахунок)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об’єкта:

дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції)

загальна площа, кв. метрів: _____________________________________

кількість поверхів:

підземних

наземних_____________________________________________________

мансардних___________________________________________________

кількість секцій:_______________________________________________

загальна кількість квартир:

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: ______________

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану____________________________________________________________

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта

| Основні конструктивні елементи та інженерні системи об’єкта | Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо) |
| --- | --- |
| 1. Фундаменти |  |
| 2. Вертикальні зовнішні огороджувальні конструкції (стіни) |  |
| 3. Перекриття: |  |
| першого поверху |  |
| міжповерхові |  |
| горища |  |
| 4. Покриття |  |
| 5. Покрівлі |  |
| 6. Заповнення віконних прорізів (вікна) |  |
| 7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері) |  |
| 8. Опорядження |  |
| фасад |  |
| підлоги |  |
| стеля |  |
| внутрішні стіни |  |
| 9. Внутрішні інженерні системи |  |
| електропостачання |  |
| водопостачання |  |
| газопостачання |  |
| каналізація |  |
| опалення |  |

___________

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем  об’єкта зазначається за   результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви | Результат |
| --- | --- |
| Типи об’єктів | ввартира / будинок / житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетність заяви (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так / ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | так / ні |

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта

| № з/п | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці обсягу, гривень з податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.) | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дах / покрівля |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу) без заміни опорних конструкцій та стропильних систем | кв. метрів | 512,18 |  |  |  |
| 2. | Заміна кроквяних ніг із брусів | пог. метрів | 725,42 |  |  |  |
| 3. | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу (металочерепиця) без заміни опорних конструкцій та стропильних систем | кв. метрів | 2 134,19 |  |  |  |
| 4. | Відновлення частини пошкодженого даху із ремонтом опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі до 25 відсотків | кв. метрів поверхонь покрівлі | 2 837,58 |  |  |  |
| 5. | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі більше 25 відсотків | —“— | 3 203,49 |  |  |  |

| Прорізи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей | блоків | 9983,26 |  |  |  |
| 7. | Заміна металевих вхідних дверей | —“— | 14414,89 |  |  |  |
| 8. | Заміна пошкодженого скління / склопакетів (без заміни рами вікна) | кв. метрів | 4192,67 |  |  |  |
| 9. | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконних дощок, відливів | кв. метрів | 5242,26 |  |  |  |
| 10. | Відновлення укосів: штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування | —“— | 1342,15 |  |  |  |
| Фасади |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 3057,12 |  |  |  |
| 12. | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) | —“— | 2347,535 |  |  |  |
| 13. | Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача | —“— | 684,8 |  |  |  |
| 14. | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача | кв. метрів | 606,38 |  |  |  |

| 15. | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача | кв. метрів | 128,05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекриття / стеля |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Розбирання горищних перекриттів по дерев’яних балках в цегляних будівлях | —“— | 449,05 |  |  |  |
| 17. | Улаштування перекриттів по дерев’яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях | —“— | 2162,66 |  |  |  |
| 18. | Розбирання монолітних перекриттів до 200 міліметрів | —“— | 1018,92 |  |  |  |
| 19. | Відновлення цілісності пошкодженого бетонного перекриття товщина до 200 міліметрів | —“— | 1589,42 |  |  |  |
| Стіни / стеля, опорядження |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Розбирання пошкоджених цегляних стін та перегородок | куб. метрів | 2354,54 |  |  |  |
| 21. | Мурування цегляних стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок | —“— | 7783,39 |  |  |  |
| 22. | Мурування внутрішніх цегляних армованих перегородок | кв. метрів | 1281,27 |  |  |  |
| 23. | Відбивання пошкодженої штукатурки стін | —“— | 77,83 |  |  |  |
| 24. | Штукатурення стін, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | —“— | 661,7 |  |  |  |
| 25. | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, копоті, смогу | —“— | 206,62 |  |  |  |

| 26. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування) | —“— | 252,34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери) | —“— | 97,24 |  |  |  |
| 28. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) | —“— | 937,81 |  |  |  |
| 29. | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу | кв. метрів | 642,6 |  |  |  |
| 30. | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | —“— | 545,99 |  |  |  |
| 31. | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових будівлях | —“— | 1154,84 |  |  |  |
| 32. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) | —“— | 1149,86 |  |  |  |
| 33. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери) | —“— | 294 |  |  |  |
| 34. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі з влаштуванням каркаса (гіпсокартон) | —“— | 103,44 |  |  |  |
| Підлога |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Розбирання цементних покриттів підлог | кв. метрів | 92,3 |  |  |  |
| 36. | Влаштування гідроізоляції | —“— | 748,2 |  |  |  |
| 37. | Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів | —“— | 306,17 |  |  |  |
| 38. | Відновлення пошкодженої підлоги із керамічної плитки | —“— | 716,63 |  |  |  |
| 39. | Відновлення пошкодженої підлоги із ламінату | —“— | 778,03 |  |  |  |
| 40. | Відновлення пошкодженої підлоги із паркету | —“— | 1938,16 |  |  |  |
| 41. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної | —“— | 217,06 |  |  |  |
| 42. | Відновлення пошкодженої підлоги із лінолеуму | —“— | 367,91 |  |  |  |
| 43. | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень) | пог. метрів | 220,25 |  |  |  |
| 44. | Відновлення дощатих підлог | кв. метрів | 1191,18 |  |  |  |
| 45. | Фарбування дощатих підлог | кв. метрів | 161,22 |  |  |  |
| Інженерні мережі |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Відновлення пошкодженої мережі: водопроводу або каналізації, або опалення, або газопостачання, або електропостачання (ремонт цих частин з метою відновлення функціональності будинку/квартири або підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води, каналізації з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок, або перекладання пошкоджених електричних комунікацій в пошкодженій кімнаті з заміною розеток / вимикачів) | одне місце | 3693,43 |  |  |  |
| 47. | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком | штук | 3930,43 |  |  |  |
| 48. | Заміна умивальника разом із змішувачем | —“— | 5738,7 |  |  |  |
| 49. | Заміна умивальника без змішувача | —“— | 4636,69 |  |  |  |
| 50. | Заміна ванн купальних | —“— | 6659,54 |  |  |  |
| 51. | Заміна піддона душового | штук | 5339 |  |  |  |
| 52. | Заміна змішувачів з душем | —“— | 2390,76 |  |  |  |
| 53. | Заміна мийок кухонних | —“— | 2718,96 |  |  |  |
| 54. | Заміна змішувачів кухонних | —“— | 1799,34 |  |  |  |
| 55. | Заміна бойлерів | —“— | 7666,56 |  |  |  |
| 56. | Заміна колонки газової | —“— | 8117,71 |  |  |  |
| 57. | Заміна двоконтурного газового котла | —“— | 44321,5 |  |  |  |
| 58. | Інші роботи |  |  |  |  |  |

До акта обстеження додаються _____________________________________

(перелік документів, у тому числі фото)

Голова комісії _________________		________________________

(підпис)		                 (прізвище, власне ім’я, по батькові )

Члени комісії __________________		________________________

(підпис )	                                (прізвище, власне ім’я, по батькові)

Заявник          _________________		________________________

(підпис)                                         (прізвище, власне ім’я, по батькові)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому			                    Юрій ВЕРБИЧ

Гаврилюк 773 150