Додаток

до рішення міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Системи автоматичного регулювання теплового потоку

та альтернативне джерело опалення (тепловий насос)

комунального закладу

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування Майна | Од. виміру | Кількість | Первісна вартість |
| 1 | Лічильник холодної води JS 6,3 (DN25) MASTER+ | шт | 1 | 4692,00 |
| 2 | Термостатична головка HERZ-KLASSIK з накладним датчиком, діап.рег.темп 40-70 оС | шт | 2 | 1880,00 |
| 3 | QAD 22Датчик температури накладний Siemens LG-Ni 1000 | шт | 1 | 699,53 |
| 4 | NVC230A-TPC Лінійний привід, Belimo | шт | 1 | 8104,14 |
| 5 | H532B Клапан бронзовий запірний 3-х ходовий PN16, Belimo | шт | 1 | 5234,46 |
| 6 | LV230A-TPC Лінійний привід, Belimo | шт | 1 | 6325,81 |
| 7 | H432B Клапан латунний запірний 2-х ходовий PN16 | шт | 1 | 6835,58 |
| 8 | Апарат магнітної обробки АМО-ВУМ-1 | шт | 1 | 6771,6 |
| 9 | Тепловий насос «повітря-вода» GPKFXR-036UCII тепловою потужністю 36 кВт | шт | 1 | 194865,52 |
| 10 | Водопідігрівач ВТП 4-500-8 з ізол. PL/ABS | шт | 1 | 51771,60 |
| 11 | Бак акумуляційний ВТП 1-500-8 з ізол. PL/ABS | шт | 2 | 61660,80 |
| 12 | Насос циркуляційний однофазний муфтовий Ego easy 32-100 | шт | 1 | 17206,00 |
| 13 | Теплообмінник GTE S8A-IT10-20-TL | шт | 1 | 20940,00 |
| 14 | Теплообмінник GTE S8A-IT10-30-TL | шт | 1 | 26400,00 |
| 15 | Балансувальний вентиль муфтовий мод.221 DN32 | шт | 3 | 9707,77 |
| 16 | Балансувальний вентиль муфтовий мод.221 DN20 | шт | 1 | 2203,42 |
| 17 | Металева трубна арматура | компл. | 1 | 34936,61 |
| 18 | Металопрокат, арматура | компл. | 1 | 12693,54 |
| 19 | Поліетиленові труби, арматура, ізоляція | компл. | 1 | 71579,00 |
| 20 | Мін.вата AFK R125-5 STARFLEX SILTE 1,2\*10 | м2 | 48 | 6720,19 |
| 21 | Рулон AD K-FLEX 12x1500-15 ST | м2 | 4,5 | 2503,35 |
| 22 | Стрічка ALU K-FLEX 050-050 AA 130 | шт | 28 | 11201,91 |
| 23 | ЧВ-Стрічка алюмінієва високотемпературна CRAFT TAPE 50 мм х 50 х 40 мкм | шт | 33 | 8885,45 |
| 24 | Будівельні матеріали під фундамент теплового насосу | компл. | 1 | 3536,00 |
| 25 | Z101, Засувка з гумовим клином чавунна фланцева, Ду 80 / клин-чавун GGG0+EPDM/PN16 | шт | 2 | 4872,00 |
| 26 | Муфтові комплектуючі | компл. | 1 | 43470,70 |
| 27 | Секція огородження АВ Економ 50х200 ОЦ+ПП Карта 1,5х2,5м (4х3 мм), RAL 6005 | компл. | 1 | 9446,40 |
| **РАЗОМ** | | | | **635 143,38** |

Міський голова Ігор ПОЛІЩУК