Моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки (оновленої версії 2015 року)

У 2009 році Луцьк долучився до Угоди Мерів – загальноєвропейської  ініціативи котра залучає місцеві та регіональні органи влади до управління процесами сталого енергетичного розвитку та захисту клімату. В рамках цієї  Угоди місто взяло на себе добровільні зобов'язання виконати вимоги стратегічних цілей 20×20×20:

- 20% зменшення споживання енергоресурсів (за рахунок підвищення енергоефективності та усунення втрат енергії);

- 20% збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі громади;

- 20% скорочення викидів CO2 на території міста.

Підтримуючи ідею сталого розвитку, місто розробило План дій зі сталого енергетичного розвитку до 2020 року, який був затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 26.09.2012 №32/53.

План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) – є головним стратегічним документом, що показує, яким чином місто планує зменшити викиди парникових газів, впливаючи цим на глобальне потепління в світі.

Єврокомісія прийняла ПДСЕР міста Луцька з деякими зауваженнями і пропозиціями щодо його вдосконалення і включила План до свого онлайн каталогу ПДСЕР.

У 2014 року місто Луцьк стало одним із міст - партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». В рамках даного проекту  члени дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку міста Луцька  в складі спеціалістів відділу з енергозбереження департаменту економічної політики, управління транспорту та зв'язку, відділу екології, департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, представників міських комунальних підприємств за участі фахівців Інституту місцевого розвитку (ІМР) опрацювали запропоновані Єврокомісією зміни для внесення до ПДСЕР м. Луцька та розробили додатки, необхідні для його ефективного впровадження.

Розроблено:

- План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Луцька на 2012-2025 роки (оновлена версія 2015 року)

- Каталог інвестиційних проектів;

- Інвестиційну стратегію ПДСЕР міста Луцька.

Міська рада приділяє значну увагу впровадженню заходів з енергозбереження у бюджетних установах спрямованих на скорочення споживання теплової енергії.

Адже основна стаття витрат за енергоносії у бюджетних установах у 2015 році – це теплова енергія (73% від усіх енергоносіїв).

У 2016 році – це також 73 % від усіх енергоносіїв.

У 2017 році – 68 % від усіх енергоносіїв.

Значну увагу міська влада приділяє залученню інвестицій в енергозбереження, оскільки енергоефективність є суттєвим способом заощадити кошти на енергоносії і однією з передумов сталого енергетичного розвитку країни.

У 2013 році місто підписало Кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) для залучення, на умовах співфінансування, кредитних коштів на впровадження проекту «Реалізація енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста Луцька». Частка кредитних коштів від корпорації НЕФКО становила близько 4 млн. грн. Частка коштів міського бюджету в загальній сумі інвестицій складала близько 445 тис. грн. Відсоткова ставка по даному кредиту – 3% річних. Термін окупності – 4,4 роки. Вказані кошти було використано для фінансування енергозберігаючих заходів у шести комунальних закладах, що фінансуються з міського бюджету (гімназія №21, ЗОШ №5, НВК №10, ДНЗ №11, ДНЗ №21, Луцька міська клінічна лікарня). У 2014-2015 роках у даних закладах було встановлено вікна та двері, здійснено балансування системи опалення, модернізовано систему освітлення, у ДНЗ №21, 11, ЗОШ №5 та гімназії №21 встановлено індивідуальні теплові пункти, також утеплено басейн та фасади гімназії №21.

Реалізація проекту тривала протягом 2013-2015 років.

15 грудня 2015 року між КП «Луцькводоканал» та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) було укладено Договір позики  № CPF 01/15 на суму 495 000 євро. Співфінансування КП «Луцькводоканал» - 55 000 євро. Метою укладення даного договору є реалізація проекту із модернізації і реконструкції системи подачі води та водовідводу у м. Луцьку на КП «Луцькводоканал».

В рамках Проекту було реалізовано чотири підпроекти:

- Технічне переоснащення артезіанських свердловин №№2, 4, 5, 12, 13а, 15а, 16, 16а, 20а, 22, 23, 24, 26, 26а, 31, 33, 37а, 38а, 39, 41. Це реконструкція підземних водозаборів (20 свердловин) шляхом встановлення нового енергоефективного насосного обладнання, заміна запірно-регулюючої арматури і встановлення необхідних фітингів.

- Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору. Це заміна насосного обладнання на підвищувальній насосній станції №2, що включав встановлення нового енергоефективного обладнання, приладів обліку води та електроенергії, необхідної запірно-регулюючої арматури.

- Заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях: КНС №2 та КНС №5. Даний захід  передбачав заміну насосного обладнання, приладів обліку води та електроенергії, необхідної запірно-регулюючої арматури.

- Впровадження системи автоматизації і диспетчеризації процесів водопостачання, що включав встановлення вузлів оперативного обліку води та електроенергії, встановлення та налагодження системи контролю із спеціалізованим програмним забезпеченням для віддалених об’єктів (насосних станцій) із безпровідним GPRS зв’язком, для інформаційної підтримки об’єктів системи розподілення постачання води, і сенсорною системою, що збирає інформацію про насосні об’єкти на місцях та відсилає її до пункту центрального управління через GPRS зв’язок.

Реалізація: 2015-2017 роки.

6 квітня 2017 року на сесії міської ради було прийнято рішення №22/7 «Про погодження умов Попередньої Кредитної Пропозиції по проекту «Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька». Також підписано Попередню Кредитну Пропозицію по даному проекту, який передбачатиме отримання кредиту у розмірі 5 млн. євро від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО та 1,3 млн. євро гранту від Фонду E5P. За ці кошти планується утеплити фасади та дахи, встановити ІТП, замінити вікна та двері, модернізувати систему освітлення у 40 бюджетних будівлях. На завершальній стадії розгляду перебувають Кредитний та Грантовий договори по проекту, а також подано документи на отримання дозволу Міністерства фінансів на здійснення зовнішнього запозичення.

У грудні 2016 року у рамках співпраці по фінансуванню нового проекту з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Луцька» Луцькою міською радою підписано Кредитний та Грантовий договори, отримано дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення запозичення. Кредит від НЕФКО становитиме приблизно 10 млн. грн., грант від фонду E5P – 195,197 тис. євро. За ці кошти планується утеплити фасади, встановити індивідуальні теплові пункти, замінити вікна та двері на енергозберігаючі, модернізувати систему освітлення у 8 бюджетних закладах. На даний час закінчено проведення усіх тендерних процедур, зареєстровано грант у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, отримано перший транш кредитних коштів у розмірі 3 млн. грн. та перший транш грантових коштів 39 062 євро. Розпочато роботи по реалізації заходів проекту.

В системі онлайн моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетних установах змінено періодичність подання показників засобів обліку з щодекадного на дворазове в тиждень. Організовано оперативне реагування на ненормоване підвищення споживання енергоносіїв в установах.

Розпочато проведення інструментальних обстежень закладів бюджетної сфери для виявлення наднормативного  споживання енергоносіїв та перевірки якості виконаних робіт з енергомодернізації.

Протягом 12-17 червня 2016 року у місті відбувся Європейський Тиждень Сталої Енергетики. У рамках даного Тижня 13-14 червня  2016 року проходила X міжнародна конференція на тему «Угода мерів: нові горизонти і можливості». Вона зібрала близько 250 делегатів з усієї країни та з-за кордону - міських голів та їх профільних заступників з міст-членів Асоціації «Енергоефективні міста України», підписантів Угоди мерів, експертів в сфері енергоефективності, представників міжнародних донорських та фінансових організацій, великих світових і європейських програм, і проектів, зокрема - Програми ЄС «Угода мерів - Демонстраційні проекти» (COM-DEP), проекту ЄС для країн Східного Партнерства «Угода мерів - Схід-2» (COM-East-2), USAID, GIZ, NEFCO, IFC.

25 серпня 2017 року, під час святкування Дня міста, спільно з проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні» було організовано «Містечко USAID» в якому Агентство США з міжнародного розвитку презентувало головні напрямки своєї роботи у Луцьку.

27 вересня 2017 року проведено День сталої енергії – 2017 у місті Луцьку, який передбачав популяризацію раціонального використання енергетичних ресурсів серед мешканців. Під час проведення даного заходу було представлено кращі місцеві напрацювання у сфері енергозбереження, підвищено рівень обізнаності громадськості щодо змін клімату та актуальних проблем енергоефективності.

Реалізація заходів з енергозбереження у період 2015-2017 років

| 2015 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| "Реалізація енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста Луцька" з НЕФКО | 4 445 000,00 | 2845000 кВтгод | 574,69 |
| "Капітальний ремонт систем тепло-, водопостачання та каналізації у 19 бюджетних закладах" | 1 804 000,00 | 249 кВтгод | 50,30 |
| "Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів у бюджетних закладах міста" | 3 150 000,00 | 361 кВтгод | 72,92 |
| "Капітальний ремонт фасадів з утепленням у бюджетних закладах міста" | 6 788 000,00 | 430 кВтгод | 86,86 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту та утеплення будинку ОСББ "Явір 2011" | 2 088 000,00 | 104000 кВтгод | 21,01 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Господар-Луцьк" | 263 000,00 | 104000 кВтгод | 21,01 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Барви" | 321 000,00 | 104000 кВтгод | 21,01 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Наш Дім" | 366 000,00 | 104000 кВтгод | 21,01 |
| "Встановлення вузлів обліку, заміна вікон та засувок ОСББ "Наш Дім" | 358 000,00 | 80000 кВтгод | 16,16 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ"Мрія Луцьк" | 258 000,00 | 100000 кВтгод | 20,20 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Світанок 2012" | 227 000,00 | 98000 кВтгод | 19,80 |
| "Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "8 Березня" | 305 000,00 | 95000 кВтгод | 19,19 |
| "Встановлення загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії (64 шт.)" | 4 271 000,00 |  |  |
| "Заміна насосного обладнання та встановлення конденсаторів на артезіанських свердловинах КП «Луцькводоканал»" | 2116000,00 | 920000 кВтгод | 839,04 |
| "Технічне переоснащення котельні по просп. Відродження, 15 б з встановленням твердопаливного котла КВм "Крігер" з використанням альтернативних видів палива - "пелети" | 3 083 000,00 | 391000 кВтгод | 78,98 |
| 2016 рік |  |  |  |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| "Підвищення енергетичної ефективності бюджетних закладів міста Луцька" за фінансування НЕФКО | 17 782 000,00 | Проект на етапі реалізації |  |
| "Капітальний ремонт систем тепло-, водопостачання та каналізації у бюджетних закладах" | 2 219 000,00 | 1147000 кВтгод | 231,69 |
| "Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів у бюджетних закладах міста" | 2 787 000,00 | 427 кВтгод | 86,25 |
| "Капітальний ремонт фасадів з утепленням у бюджетних закладах міста" | 1 736 000,00 | 235 кВтгод | 47,47 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Інтер" | 180 000,00 | 100000 кВтгод | 20,20 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Верещагіна" | 251 000,00 | 104000 кВтгод | 21,01 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Надія-Волинь" | 222 000,00 | 98000 кВтгод | 19,80 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, утеплення ОСББ "Центральна вежа" | 3 498 000,00 | 150000 кВтгод | 30,30 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, утеплення ОСББ "Авангард-Луцьк" | 2 687 000,00 | 80000 кВтгод | 16,16 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Відродження, 14" | 180 000,00 | 100000 кВтгод | 20,20 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Федорова,4 " | 379 000,00 | 98000 кВтгод | 19,80 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Володимирська,105" | 265 000,00 | 95000 кВтгод | 19,19 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Відродження, 20" | 185 000,00 | 90000 кВтгод | 18,18 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Гетьман 2015" | 697 000,00 | 95000 кВтгод | 19,19 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "ЗАХАР" | 119 000,00 | 88000 кВтгод | 17,78 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Гермес Луцьк" | 340 000,00 | 92000 кВтгод | 18,58 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Відродження,7" | 326 000,00 | 96000 кВтгод | 19,39 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ "Володимирська,107" | 347 000,00 | 98000 кВтгод | 19,80 |
| Встановлення вузлів обліку теплової енергії (45 шт.) | 3 380 000,00 |  |  |
| Освітлення переходів світлодіодним освітленням (64 шт.) | 1 341 000,00 | 1000000 кВтгод | 912,00 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення (світлодіодне зовнішнє освітлення 314 шт.) | 2 931 000,00 | 3300000 кВтгод | 3009,60 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Використання коштів І-го траншу від НЕФКО по проекту "Модернізація і реконструкція систем подачі води та водовідводу у м. Луцьку" (придбання насосів, запірної арматури і т.і.) | 4 176 000,00 | 4800000 кВтгод | 4377,60 |
| Встановлення вузлів обліку холодної води | 176 000,00 |  |  |
| Реконструкція теплових мереж з прокладкою попередньо ізольованих труб | 888 000,00 | 7 тис. м3 | 13,57 |
| Налагодження гідравлічних режимів тепломереж та проведення теплотехнічних випробувань котлоагретів з видачею режимних карт | 129 000,00 | 211 тис. м3 | 409,17 |
| 2017 рік |  |  |  |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Капітальний ремонт систем опалення у бюджетних закладах міста | 949 000,00 | 33000 кВтгод | 6,67 |
| Капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій у бюджетних закладах міста | 2 112 000,00 | 173000 кВтгод | 34,95 |
| Заміна дерев'яних вікон на металопластикові у адміністративному приміщенні по вул. Г. Артемовського, 20 та Островського, 10 ДКП «Луцьктепло» | 515 000,00 | 42213 кВтгод | 8,5 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон та дверей ОСББ «ДІНАС» | 536 438,00 | 19 158 кВтгод | 3,87 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «Софії Ковалевської-23» | 276 558,00 | 9 877 кВтгод | 2,00 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Встановлення індивідуального теплового пункту та придбання вікон з енергоефективними пакетами ОСББ «КИЇВСЬКИЙ МАЙДАН 11» | 479 094,00 | 17 110 кВтгод | 3,46 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «МАГНОЛІЯ ЛУЦЬК» | 251 127,00 | 8 968 кВтгод | 1,81 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту та придбання вікон з енергоефекивними пакетами ОСББ «КОНЯКІНА 33» | 490 000,00 | 17 500 кВтгод | 3,54 |
| Придбання вікон з енергоефективними Пакетами ОСББ «ДЕСЯТИЙ БУДИНОК» | 17 050,00 | 1 420 кВтгод | 0,29 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон та дверей ОСББ «ВІДРОДЖЕННЯ 10А» | 462 760,00 | 16527 кВтгод | 3,34 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон та дверей ОСББ «МОЛОДІ 1» | 280 391,00 | 10013 кВтгод | 2,02 |
| Утеплення фасаду ОСББ «ФЕДОРОВА» | 2 393 432,00 | 85479 кВтгод | 17,27 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «СВІТЛИЙ КВАРТАЛ» | 444 010,00 | 15857 кВтгод | 3,20 |
| Заміна вікон та дверей ОСББ «ВЕСНЯНІ ЛЕЛЕКИ» | 293 299,00 | 24 441 кВтгод | 4,94 |
| Придбання вікон з енергоефективними пакетами та заміна дверей ОСББ «КОНЯКІНА 10А» | 644 293,00 | 53 691 кВтгод | 10,85 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Придбання вікон з енергоефективними пакетами та заміна дверей ОСББ «КОНЯКІНА 14А» | 725 257,00 | 60 438 кВтгод | 12,21 |
| Придбання вікон з енергоефективними пакетами та заміна дверей ОСББ «СОБОРНОСТІ, 13Б» | 596 476,00 | 49 706 кВтгод | 10,04 |
| Придбання вікон з енергоефективними пакетами та заміна дверей ОСББ «СВІТАНОК 2012» | 439 855,00 | 36 654 кВтгод | 7,41 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «ДОРОШЕНКО» | 184 293,00 | 6581 кВтгод | 1,33 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «КОНЯКІНА 29А» | 339 336,00 | 12119 кВтгод | 2,45 |
| Придбання вікон з енергоефективними пакетами ОСББ «ВОЛОДИМИРСЬКА 114» | 41 360,00 | 1477 кВтгод | 0,30 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «ЗМІНА» | 299 994,00 | 10714 кВтгод | 2,16 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, енергозберігаючих вікон та дверей місць загального користування, утеплення труб ОСББ «СУХОМЛИНСЬКОГО-4А» | 371 731,00 | 13276 кВтгод | 2,68 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, енергозберігаючих вікон та дверей місць загального користування ОСББ «ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО,1 М.ЛУЦЬК» | 355 598,00 | 12699 кВтгод | 2,57 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «КОНЯКІНА 29» | 510 720,00 | 18240 кВтгод | 3,69 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей місць загального користування ОСББ «ЛУЦЬК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» | 235 242,00 | 19 603 кВтгод | 3,96 |
| Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей місць загального користування «СОБОРНОСТІ 26» | 408 320,00 | 34 026 кВтгод | 6,88 |
| Термомодернізація ( утеплення зовнішніх стін будинку ) ОСББ «КОНЯКІНА 29А» | 1 268 010,00 | 45286 кВтгод | 9,15 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, енергозберігаючих вікон та дверей місць загального користування ОСББ «САГАЙДАЧНОГО 20» | 285 524,00 | 10197 кВтгод | 2,06 |
| Термомодернізація, утеплення (частини) будинку, енергозберігаючі вікна, балансувальні клапани для індивідуального теплового пункту ОСББ «НАШ ДІМ» | 3 236 801,00 | 115600 кВтгод | 23,36 |
| Встановлення енергозберігаючих вікон та тамбурних дверей місць загального користування ОСББ «ДОБРОБУТ» | 395 000,00 | 32 916 кВтгод | 6,65 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «ЛУЦЬК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» | 354 500,00 | 12660 кВтгод | 2,56 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ,2» | 498 390,00 | 17799 кВтгод | 3,60 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «СОБОРНОСТІ, 26» | 691 800,00 | 24707 кВтгод | 4,99 |
| Термомодернізація (утеплення) будинку ОСББ « 8 Березня» | 1 673 720,00 | 59775 кВтгод | 12,08 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту ОСББ «Сагайдачний» | 420 700,00 | 15025 кВтгод | 3,04 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Встановлення індивідуального теплового пункту в ж/б №4 ОСББ «Щусева 2 та 4» | 288 805,00 | 10314 кВтгод | 2,08 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон та дверей ОСББ «КОНЯКІНА 23» | 573 090,00 | 20 467 кВтгод | 4,14 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту в ж/б №2 на вул. Щусєва та заміна вікон в місцях загального користування в будинках №№ 2, 4 на вул. Щусєва ОСББ «Щусева 2 та 4» | 496 535,00 | 17 733 кВтгод | 3,58 |
| Встановлення вузлів обліку теплової енергії (35 шт.) | 3 201 667,00 |  |  |
| Використання коштів траншу від НЕФКО по проекту "Модернізація і реконструкція систем подачі води та водовідводу у м. Луцьку" (Технічне переоснащення насосної станції №2, технічне переоснащення артезіанських свердловин, технічне переоснащення насосного обладнання КНС №2, 5) | 11 441 000,00 | 2700000 кВтгод | 2462,40 |
| Заміна застарілих насосів (ЦТП по вул. Кравчука, 26г) | 80 000,00 | 67000 кВтгод | 61,10 |
| Проведення теплотехнічних випробувань котлоагрегатів з видачею режимних карт | 267 000,00 | 105 тис. м3 | 203,62 |
| Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньоізольовані | 485 000,00 | 17 тис. м3 | 32,97 |
| Встановлення на котельнях автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (частково) | 40 000,00 | 9 тис. м3 | 17,45 |
| Заміна котлів застарілих конструкцій (вул. Чернишевського, 29) | 600 000,00 | 13 тис. м3 | 25 |
| Назва проекту | Інвестиції, грн. | Економія ПЕР | Скорочення викидів на рік СО2, т |
| Ліквідація котелень ДКП "Луцьктепло" (просп. Волі, 10; вул. Богдана Хмельницького, 20; вул. С.Левчанівської, 2; вул. Лесі Українки, 24а; вул. Прогресу, 4; вул. Ковельська, 47) | 18 276 000,00 | 56,179 тис. м3 | 1221 |

В.о. директора департаменту

економічної політики                                                                 Костянтин Патракеєв