Додаток

до рішення міської ради

від ____________ № _______

Перелік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних

активів котельні на вул. Теремнівській, 100 станом на 01.08.2014,

що передаються у спільну власність територіальних громад

сіл, селищ Луцького району в особі Луцької районної ради

(на баланс комунального підприємства “Луцьке”)

| № з/п | Найменування | Первісна вартість, грн. | Сума нарахованої амортизації, грн. | Залишкова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівля котельні | 72 636,00 | 38 199,15 | 34 436,85 |
| 2 | Автоматика газова “Бурс” | 271,00 | 267,77 | 3,23 |
| 3 | Автоматика газова “Бурс” | 271,00 | 267,77 | 3,23 |
| 4 | Бак запасу ХВО | 213,00 | 213,00 | – |
| 5 | Бак постійного рівня ТМ | 967,00 | 936,93 | 30,07 |
| 6 | Варіант УУ-Н | 798,00 | 399,00 | 399,00 |
| 7 | Вентилятор ст. ВЦ 4-75 № 3, 15 | 725,00 | 362,50 | 362,50 |
| 8 | Димова труба | 2 979,00 | 2 979,00 | – |
| 9 | Електрощит | 237,00 | 230,40 | 6,60 |
| 10 | Електрощит | 237,00 | 230,30 | 6,70 |
| 11 | Електрощит | 237,00 | 230,30 | 6,70 |
| 12 | Котел НіСТУ-5 | 648,00 | 627,63 | 20,37 |
| 13 | Котел НіСТУ-5 | 362,00 | 350,74 | 11,26 |
| 14 | Котел НіСТУ-5 | 648,00 | 627,63 | 20,37 |
| 15 | Лічильник 3-ф 5А СР4У | 340,63 | 170,32 | 170,31 |
| 16 | Лічильник газовий РГ-к | 2 811,00 | 2 713,19 | 97,81 |
| 17 | Лічильник КВ 1,5 | 85,13 | 42,56 | 42,57 |
| 18 | Лічильник КВ 1,5 | 85,13 | 42,56 | 42,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Лічильник КВ 2,5 г.в. | 58,40 | 29,20 | 29,20 |
| 20 | Лічильник КВ 2,5 г.в. | 64,40 | 32,20 | 32,20 |
| 21 | Лічильник СК-32 х/в | 360,00 | 180,00 | 180,00 |
| 22 | Насос к 20/30 | 195,00 | 195,00 | – |
| 23 | Насос сирої води 2к6/К | 149,00 | 149,00 | – |
| 24 | Насос сітєвої води к 45 | 207,00 | 207,00 | – |
| 25 | Насос сітєвої води к 45 | 208,00 | 208,00 | – |
| 26 | Обчислювач об’єму газу У | 11 661,61 | 9 802,33 | 1 859,28 |
| 27 | Сигналізатор “Інга” | 190,00 | 95,00 | 95,00 |
| 28 | Солерозчинник д 600 | 1 719,12 | 1 556,88 | 162,24 |
| 29 | Установка пом’якшення води | 13 015,00 | 9 500,87 | 3 514,13 |
| 30 | Фільтр водоочистки 1,5 м | 1 509,00 | 955,55 | 553,45 |
| 31 | Тепломережа | 127 494,00 | 53 969,27 | 73 524,73 |
| Разом: |  | 241 381,42 | 125 771,05 | 115 610,37 |

Секретар міської ради                                                             Сергій Григоренко