Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_______________№_______

Перелік  і  періодичність

робіт з обслуговування димових та вентиляційних каналів

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність робіт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, прочистка вентиляційних каналів (за наявності гарячого водопостачання) | 1 раз на рік |
| 2. | Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, прочистка вентиляційних каналів і каналів для відведення продуктів згоряння газу в нагрівальних приладах і газифікованих печах | 2 рази на рік |

### Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич