Інформація про підготовку освітніх закладів до нового

2014 - 2015 навчального року

На виконання наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 30.05.2014 №259 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів та установ освіти області до нового 2014-2015 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період», наказу управління освіти Луцької міської ради від 21.05.2014 №313 – од «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період», комплексної програми «Розвиток освіти міста Луцька на 2010-2015 роки», затвердженої рішенням Луцької міської ради від 24.02.2010 №53/12, розпорядження міського голови від 06.06.2014 №233 та з метою своєчасної  підготовки до нового 2014-2015 навчального року з 18 по 22 серпня проводиться  огляд навчальних та позашкільних закладів.

Колективами навчальних закладів проведена значна робота із забезпечення належного збереження матеріальної бази протягом навчального року, організації та проведення ремонтних робіт в період підготовки до нового навчального року, зокрема, ремонту приміщень і створення відповідних санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці та навчання.

Завершуються ремонти в приміщеннях харчоблоків та їдалень, оскільки при школах у літній період працювали оздоровчі табори.

Добре підготовлені до нового навчального року переважна більшість спортивних залів. У них здійснювалась побілка, фарбування панелей, стін, підлоги, нанесено розмітки.

Належно підготовлені до роботи басейни НВК № 26, гімназії № 21 ім. М. Кравчука, ДНЗ№11, 13. У цьому році за сприяння благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк» завершено капітальний ремонт басейну КДЮСШ№1. За співфінансування НЕФКО планується провести утеплення та модернізацію системи басейну гімназії №21 ім. М. Кравчука. В ДНЗ№11 проведено модернізацію системи басейну.

Крім цього проведені такі роботи:

- заміна підлоги (20 м2), лінолеуму (90 м2) в НРЦ, заміна паркету в коридорі на 3-му поверсі в СШ№1;

- заміна лічильників холодної води ДНЗ№№28 (1 шт.), НВК№9 (1 шт.); лічильників електроенергії  ДНЗ№№2(2 шт.), 7(2 шт.), 19(2 шт.), №37(2 шт.), НВК№7(2 шт.), НВК№26(4 шт.), ЗОШ№12(3 шт.); лічильників обліку гарячої води ДНЗ№28, ДНЗ№37 та теплової енергії в ДНЗ №5;

- здійснено поточний ремонт лівої та правої сторони рекреації ІІ поверху молодшого корпусу (240 м2: 160 м2 та 80 м2  стін) в ЗОШ №23;

- замінено вікон на енергозберігаючі в НВК№10(116 шт.), гімназія №21(180), №9(130), №26(12), №11(12), №22(22), №3(3), гімназія №18(6), ДЮСШ№2(4), гімназія №14(6), №20(6), №24(21), №7(5), ЗОШ№23(17), №15(3), №17(3), №19(4), №25(27), СШ№1 (2), СШ№5(107), МНВК(20) – загальна кількість 652 шт. у 21 закладі; ДНЗ№12(1 шт.), №2(14), №39(6), №28(8), №32(4), №16(6), №33(7), №3(6), №5(10), №27(20), №7(28), №6(2), №19(3), №29(8), №32(4),  №35(3), №36(14), №23(3) – загальна кількість 142 шт. у 18 садочках;

- замінено 22 лампи на енергозберігаючі в рекреаціях ІІ поверху, молодшого та старшого корпусів в ЗОШ №23;

- капітальний ремонт коридорів І та ІІІ поверху (заміна 180 м2 паркету, електропроводки, штукатурка стін, заміна водогону, монтаж натяжної стелі) в ЗОШ №2, коридорів в ДНЗ№№20, 35, сходової клітки в інтернаті;

- утеплено стіну у кабінеті біології в ЗОШ№2;

- замінено дверні блоки в ЗОШ№2(3 шт.), №15(6 шт.), №25 (5 шт.), ДНЗ№2(1), 18(4 шт.), №35(1 шт.), №14 (32 шт.), №37(1 шт.), №32 (2 шт.), №29(5 шт.), №17(1 шт.), №7(4 шт.);

- придбано спальний інвентар (ліжка, ковдри, матраци) в ДНЗ№18 (спонсорські), нові меблі в ЗОШ№№15, 25;

- проведено капітальні ремонти санвузлів в ДНЗ№№19, 20(1), 12(1), 15(1), 7(1), ДНЗ№№23(2), 16(1), №5(5), №3(1), 19(1), 29(2), 28(1), №17(2), №2(1), в ДЮСШ№2, душової кімнати та санвузла реабілітаційного центру, 4-ох санвузлів та 2-ох душових в інтернаті.

- в ДНЗ№20, №35 проведено капітальні ремонти пралень;

- встановлено 120 м2 панелей у рекреації ІІ поверху молодшого корпусу та 84 м2 в двох кабінетах в ЗОШ№23;

- проведено часткові ремонти дахів в ЗОШ№23 (780 м2), НВК№24, №11(40 м2), №9(60 м2), №2(50 м2), ДНЗ№9(200 м2) (бюджетні кошти), заміну водостоків над спортивним залом та частковий ремонт даху над спортивним та актовим залами в ЗОШ№2 (50 м2), МНВК (50 м2);

- здійснено лакування, циклювання паркету (480 м2) ІІ, ІІІ поверхів старшого корпусу та молодшого корпусу в ЗОШ№23, коридорів та групових кімнат в ДНЗ№№14, 37, 32, 29, 38, 17, 5, 7 коридорів НВК№26, 24, гімназії №4 ім. Модеста Левицького, НВК «Гімназія №14» ;

- проведено капітальний ремонт харчоблоку їдальні в ЗОШ№10, гімназії №4 ім. Модеста Левицького, майстерні з обслуговуючої праці в НВК «Гімназія №14»;

- ремонт водопровідних мереж у НВК№24, №22, №26, №11, №10,  інтернат, ЗОШ№19, №12, №23, ДЮСШ2, МНВК, ДНЗ№8, №27, №37, №29, №14, №28;

- ремонт каналізаційних мереж у школі - інтернат, ЗОШ№12, №23, НВК№10, №24, ДНЗ№39, №8, №37, №14, №28, №23, №26;

- здійснено частковий ремонт системи опалення в ЗОШ№№23, 16, ДНЗ№№28, 8, 4, 11.

Поряд з підготовкою внутрішніх приміщень до нового навчального року була проведена значна робота з благоустрою території шкіл, ремонту огорожі, асфальтового покриття, яка виконана за рахунок залучених коштів.

Зокрема:

-    викладена бруківка в ДНЗ№ 35 (82 м2), ДНЗ№5 (35м2);

- замінено підлогу у 2-ох павільйонах в ДНЗ№35, ремонти павільйонів у ДНЗ№38;

- проведено частковий ямковий ремонт асфальтового покриття на подвір’ї школи в ЗОШ№2;

- здійснено ремонти фасадів в ЗОШ№11, ДНЗ№№18, 26;

- встановлено ігровий майданчик в ЗОШ№12, облаштовано 5-ть футбольних полів з штучним покриттям в ЗОШ№№15, 17, 11, НВК «Гімназія №14», гімназія №18 та за сприяння благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк»;

Виконуються енергозберігаючі заходи за співфінансування НЕФКО в гімназії ім. М. Кравчука №21, СШ№5, НВК№10, ДНЗ№№11, 21 на загальну суму 4 226 407 грн. (В ДНЗ№11, 21, СШ№5 встановлено систему автоматичного регулювання споживання тепла, планується встановити в гімназії №21 ім. Михайла Кравчука. Проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в СШ№5, ДНЗ№21, завершується їх встановлення в НВК№10, гімназії №21 ім. Михайла Кравчука. Замінено лампи розжарювання на енергоефективні в гімназії ім. М. Кравчука №21, СШ№5, НВК№10, ДНЗ№№11, 21.)

Завершується робота з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

На даний час проведені такі роботи:

- проведено поточний ремонт котелень СШ№1, НВК№7, ДНЗ№№12, 18, гідрохімічну очистку котлів в СШ№1, НВК№7;

- частково замінено кульові вентилі в ДНЗ №9;

- повірка термометрів манометрів, сигналізатора газу, чистка димоходів, відновлення та ремонт ізоляційного покриття трубопроводів та іншого обладнання системи теплопостачання в ДНЗ№12;

- здійснено заміну запірної арматури теплової мережі (21 шт.), заміну вентилів (11 шт.) в НВК№9;

-  здійснюється планова повірка лічильників  тепла, ревізія запірної арматури в усіх закладах освіти;

-  обстеження і забезпечення надійної теплоізоляції  теплової системи підвальних приміщень.

На даний час усі загальноосвітні заклади проводять планову перевірку опору ізоляції проводів та заземлення, заміри засобів індивідуального захисту  та електроінструментів.

Відповідно до затверджених графіків у школах проводиться технічне обслуговування вогнегасників.

Усі внутрішні ремонтні роботи приміщень з підготовки до нового навчального року виконувались за рахунок залучених коштів.

Проведено та профінансовано ремонтні роботи у закладах освіти і за рахунок коштів бюджету розвитку міста, а саме:

- капітальний ремонт мереж тепло-водопостачання та каналізації, проектно-кошторисні роботи та проведення експертизи в ДНЗ№№10, 31, 37, 22, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 35, ЗОШ№№11, 12, 15, НРЦ на загальну суму 198567 грн.;

- капітальний ремонт фасаду в ЗОШ№2  - 13755 грн.;

- капітальний ремонт системи опалення (гідрохімічне очищення котлів в котельні СШ№1, НВК№7) на загальну суму 100000 грн. (перераховано12420,2 грн.);

- проектно-кошторисні роботи з капітального ремонту системи вентиляції ДНЗ№№10, 27, 29, 35, 38 на загальну суму 11566 грн.;

- співфінансування на реалізацію програми енергозберігаючих заходів (НЕФКО) в НВК№9, СШ№5, ДНЗ№11 (капітальний  ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій, системи опалення, водопроводу, освітлення, виготовлення проектно-кошторисної документації, технагляд) на загальну суму 401800 грн.

Виділені кошти для проведення ремонту дахів в ЗОШ №№ 3, 10, 15, 23,

НВК №24, гімназії №№4, 14, ДНЗ №№ 6, 9, 11, 13, 28, 38 у сумі 1347000 грн.

Крім цього здійснено реконструкцію вимощення навколо будівлі НВК

№ 7 на загальну суму 350000 грн. та виконуються роботи по заміні вікон на металопластикові в актових залах загальноосвітніх закладів на загальну суму 640000 грн.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005  № 55 „Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”  у червні 2014 року у всіх ЗНЗ були проведені звіти керівників перед громадськістю. За результатами голосування учасників зборів робота всіх директорів та завідувачів була оцінена як задовільна.

На даний період проводиться систематичне відстеження щодо набору учнів у 1-ий, 10-ий класи. Спільно з управлінням освіти керівники шкіл  проводять належну роботу щодо найбільш оптимального формування класів, забезпечення підручниками учнів 5, 6-их, 1,2,3-іх класів, додержання вимог санітарного законодавства при здійсненні навчально-виховного процесу, комплектації закладів педагогічними працівниками, проведення засідань міських методичних осередків, підготовки до серпневої конференції та засідань педагогічних рад.

Начальник управління освіти                                                     О.В.Гребенюк