ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ.

Інформація

про проходження  опалювального сезону

2014-2015 років.

(станом на 14.05.2015 року)

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.10.2014р. № 430 та розпорядження Луцького міського голови  від 21.10.2014 р.   № 401 «Про початок опалювального сезону в місті» опалювальний сезон в Луцьку було розпочато  з 23 жовтня 2014 року.

У зв’язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря, з метою зменшення споживання природного газу, було тимчасово призупинено подачу теплоносія споживачам на території міста Луцька для опалення з 6-го по     11 листопада 2014 року (розпорядження міського голови від 05.11.2014 № 417 та  від 11.11.2014  № 432). Також, за розпорядженням міського голови від 05.11.2014 р. № 417, з 06.11.2014 були внесені зміни до графіка подачі гарячої води в місті  (щоденно з 06.00 до 22.00 години).

Ще двічі, у зв’язку з підвищенням середньодобової температури, на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 25.03.2015 № 169-1 тимчасово призупинялась подача теплоносія для опалення споживачам м. Луцька з 26-го по 29 березня, та з 10-го по 14 квітня 2015 року. Відновлено подачу теплоносія з 15.04.2015 року.

Загальна кількість днів тимчасового призупинення подачі теплоносія для опалення під час проходження опалювального сезону склала – 15 діб.

Завершення опалювального сезону 2014-2015 років в місті Луцьку відбулося 23.04.2015 року відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 22.04.2015 № 200-1 «Про припинення опалювального сезону в місті Луцьку».

Завдяки виконанню заходів, передбачених планом підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років, своєчасній та якісній підготовці підприємства, опалювальний  сезон, що  завершився, пройшов без аварійних ситуацій та перебоїв в теплозабезпеченні споживачів.

Персоналом теплових районів, аварійно-диспетчерської служби та служби ремонту теплових мереж всі технологічні порушення, які виникали під час опалювального періоду, ліквідовувались у стислі терміни, що не відобразилось на якості наданих послуг.

Станом на 01.04.2015 р. впровадження заходів «Оперативного плану технічних та організаційних заходів щодо зменшення споживання природного газу ДКП «Луцьктепло» на 30%» дозволило зменшити споживання природного газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24,8%.

ДКП «Луцьктепло» вже приступило до підготовки до наступного опалювального сезону 2015-2016 років. На виконання наказу від 12 березня 2015 року № 83 «Про підготовку теплового господарства до осінньо-зимового періоду 2015-2016 рр.», розроблені графіки капітальних і поточних ремонтів котелень, ЦТП та теплових мереж, затверджені заходи з підготовки підприємства до роботи у наступному опалювальному періоді.

До початку  опалювального сезону планується виконати:

  - поточний ремонт 63 котелень, 51 ЦТП та 132 км теплових мереж;

  - заміну 6.5 км трубопроводів;

  - технічне переоснащення котельні вул. Декабристів, 29 із заміною насосного обладнання на насоси «Wilo»;

  - реконструкцію теплових мереж від котельні на вул. Декабристів, 29 від ВТ-17 до ВТ-23 з прокладкою попередньоізольваних труб;

  - технічне переоснащення котельні в с. Тарасове (Боголюби) з встановленням твердопаливного котла КВм(а)-0,82;

  - технічне переоснащення котельні на пр. Відродження, 15-б з встановленням твердопаливного котла КВм-1,00;

  - реконструкцію теплових мереж від ж.б. № 1 на вул. Польовій до ВТ-5                 (вул. Корольова, 9) з прокладкою попередньоізольваних труб

  - встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання в житлових будинках в м Луцьку; (12 шт.).

Головний інженер                                                   Біньковський

Бабій 77-32-19