| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025 Тел.(0332) 720602, 721260, 777933, 777928, 777907, 777934, факс (0332) 777930 E-mail: econom@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 04051327 __________________ № ___________________ На № _____________ від ___________________ | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- |

Інформація за результатами опалювального періоду

2014-2015 років

За результатами опалювального сезону 2014-2015 років, відділом з енергозбереження департаменту економічної політики Луцької міської ради проведений аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у вказаному опалювальному сезоні, порівняно із попереднім.

Загальний рівень споживання ПЕР закладами міської комунальної власності знизився за всіма енергоносіями. Споживання електроенергії, теплової енергії, газу, холодної та гарячої води зменшилось на 4, 18, 31, 3 та 26% відповідно.

Зменшення споживання ПЕР вдалося досягти завдяки впровадженим енергозберігаючим заходам, як за рахунок бюджетних коштів так і за рахунок інших джерел фінансування, таких як кредит НЕФКО, грант в рамках проекту «Угода мерів-схід», власних коштів закладів та інших.

Частково сприяла економії ПЕР середня зовнішня температура опалювального сезону.

Економія тепла, в більшості, досягалась завдяки режиму роботи котелень ДКП «Луцьктепло», оскільки лише незначна частина об'єктів має можливість автоматичного регулювання подачі теплоносія.

Незважаючи на економію в натуральних одиницях, в грошових коштах витрати зросли на 48% (34,4 млн.грн. у 2013-2014 проти 50,9 млн.грн. у 2014-2015). Це відбулося за рахунок різкого зростання тарифів. На даний час передумов до зниження тарифів немає, тому вкрай важливим є ефективність використання енергоресурсів.

При проведенні порівняльного аналізу 2014 до 2013 років було виявлено, що у 2014 році було витрачено на оплату ПЕР в бюджетних закладах на 12,0 млн. грн. (23%) менше, ніж у 2013. Однак, через різке зростання вартості енергоносіїв, починаючи з другої половини 2014 року, в останньому опалювальному сезоні відбулося збільшення витрат.

В натуральних одиницях спостерігається значна економія при аналізі як за роки, так і за опалювальні сезони.

| Паливно-енергетичні ресурси | 2013-2014 | 2014-2015 | Різниця в натуральних одиницях | Різниця в коштах | Різниця в коштах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грн. | грн. | % | грн. | % |
| Електроенергія | 4 801 231 | 5 811 181 | -4 | 1 009 950 | 21 |
| Теплова енергія | 26 071 466 | 40 662 990 | -18 | 14 591 524 | 56 |
| Природний газ | 1 161 279 | 1 884 110 | -31 | 722 831 | 62 |
| Холодна вода | 467 226 | 584 289 | -3 | 117 063 | 25 |
| Гаряча вода | 1 906 065 | 1 923 219 | -26 | 17 154 | 1 |
| ВСЬОГО | 34 407 267 | 50 865 789 |  | 16 458 522 | 48 |

Порівняльний аналіз обсягів споживання енергоресурсів за опалювальні періоди 2013-2014 та 2014-2015 років наведено в додатку 1.

Рекомендації щодо зменшення споживання енергоносіїв у бюджетних закладах  міста Луцька наведено в додатку 2.

В.о. директора департаменту

економічної політики              					К.М.Патракеєв