Додаток 2

до інформації департаменту економічної політики

Рекомендації щодо зменшення споживання енергоносіїв

у бюджетних закладах  міста Луцька

- Інвентаризація приміщень закладів, які опалюються, та оцінка можливості відключення опалення частини з них.

- Оптимізація графіку роботи системи опалення та використання газу на інші потреби. Зменшення температури приміщень на вихідні та у нічний час.

- Промивка внутрішньобудинкових систем опалення та теплоізоляція мереж.

- Встановлення сучасних циркуляційних насосів для забезпечення максимальної віддачі температури теплоносія та усунення нерівномірностей нагріву приміщень.

- Заміна газових кухонних плит на кухнях на сучасні електричні.

- Заміна вікон на металопластикові, утеплення горищ та підвалів.

- Проведення організаційних заходів щодо розробки найбільш оптимального графіку роботи опалення та кухонного газового обладнання. Зменшення тривалості його роботи. Переведення навчання в ряді закладів освіти на оптимізований режим, зменшення часу перебування дітей в приміщенні. Ущільнення робочого та навчального графіків.

- Встановлення індивідуальних теплових пунктів як один із найефективніших способів регулювання споживання теплової енергії.

- Налагодження єдиної системи обслуговування та регулювання всіх ІТП, які встановлені в бюджетних закладах.

- Утеплення вікон, дверей, обладнання тамбурів, відновлення розбитих вікон, встановлення пружин та засобів автоматичного закривання дверей, розбирання коробів над радіаторами опалення, встановлення зарадіаторних екранів.

- Розгляд доцільності переходу на теплоакумулююче електроопалення.

- Розгляд доцільності переходу на опалення твердим паливом.

- Ревізія систем водопостачання та водовідведення. Ізоляція мереж.

- Ревізія систем освітлення. Заміна ламп на енергозберігаючі.

В.о. директора департаменту

економічної політики                  				К.М.Патракеєв