|  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
| --- | --- |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

_________________КП “Луцькводоканал”___________________ 
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на __01____01_____ 2013__ рік

| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |  |  | Одиниця виміру |  | Загальний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |  |  | од. |  | 15 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  |  | осіб |  | 224000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  |  | осіб |  | 185413 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  |  | осіб |  | 184031 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки |  |  | осіб |  | 1382 |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |  |  | осіб |  |  |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |  |  | осіб |  |  |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |  |  | од. |  |  |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |  |  | % |  |  |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |  |  | од. |  | 90092 |
| 11 | населення |  |  | од. |  | 88296 |
| 12 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 162 |
| 13 | інших |  |  | од. |  | 1634 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  |  | % |  | 82,80 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  |  | % |  | 99,30 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |  |  | % |  | 0,70 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |  |  | од. |  | 63099 |
| 18 | населення |  |  | од. |  | 61308 |
| 19 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 160 |
| 20 | інших |  |  | од. |  | 1629 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |  |  | % |  | 70 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) |  |  | % |  | 69,40 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |  |  | % |  | 98,80 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) |  |  | % |  | 99,70 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |  |  | км |  | 313,30 |
| 26 | водоводів |  |  | км |  | 61,20 |
| 27 | вуличної мережі |  |  | км |  | 192,80 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 59,30 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |  |  | од./км |  | 287,60 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  |  | км |  | 161,30 |
| 31 | водоводів |  |  | км |  | 29,70 |
| 32 | вуличної мережі |  |  | км |  | 88,00 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 45,40 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |  |  | % |  | 51,50 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |  |  | % |  | 45,60 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |  |  | % |  | 45,60 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |  |  | % |  | 76,50 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |  |  | осіб |  | 287 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |  |  | осіб |  | 280 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |  |  | ос./1000 од. |  | 3,00 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |  |  | осіб/1 км |  | 1,00 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16803,00 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |  |  | тис.м-3/добу |  | 45,90 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16803,00 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах |  |  | тис.м-3/добу |  | 45,90 |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16110,00 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу |  |  | тис.м-3/добу |  | 44,00 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 11892,00 |
| 50 | населенню |  |  | тис.м-3/рік |  | 10102,00 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 693,30 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі |  |  | тис.м-3/рік |  | 668,00 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі |  |  | тис.м-3/рік |  | 25,30 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |  |  | % |  | 4,10 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 4217,70 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |  |  | тис.м-3/рік |  | 25,00 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) |  |  | тис.м-3/рік |  | 4192,70 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) |  |  | % |  | 26,00 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) |  |  | тис.м-3/км |  | 13,40 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 238,00 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 149,30 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон |  |  | од. |  | 12 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води |  |  | тис.м-3 |  | 51,50 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води |  |  | тис.м-3 |  | 48,50 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) |  |  | % |  | 94,20 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів |  |  | од. |  | 1 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: |  |  | од. |  | 5 |
| 68 | кількість свердловин |  |  | од. |  | 52 |
| 69 | Кількість окремих свердловин |  |  | од. |  |  |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) |  |  | од. |  | 5 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів |  |  | од. |  | 4 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води |  |  | тис.кВт/год |  | 5794 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,345 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання |  |  | од. |  | 3 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води |  |  | тис.кВт/год |  | 775 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,046 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води |  |  | од. |  | 7 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання |  |  | од. |  | 80 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  | 31 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води |  |  | тис.кВт/год |  | 4314 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу |  |  | кВт*год./м-3 |  | 0,257 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку |  |  | од. |  | 81 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати |  |  | од. |  | 7 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) |  |  | % |  | 8,60 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  |  | од. |  | 3 |
| 86 | рідкого хлору |  |  | од. |  |  |
| 87 | гіпохлориду |  |  | од. |  | 3 |
| 88 | ультрафіолету |  |  | од. |  |  |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 90 | Кількість лабораторій |  |  | од. |  | 1 |
| 91 | Кількість майстерень |  |  | од. |  | 1 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  |  | од. |  | 38 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу |  |  | тис.м-3/добу |  | 120,00 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів |  |  | тис.м-3/добу |  | 108,80 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд |  |  | тис.м-3/добу |  | 102,00 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) |  |  | % |  | 36,80 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) |  |  | % |  | 42,30 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) |  |  | % |  | 45,10 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік |  |  | аварії |  | 584,00 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) |  |  | аварії/км |  | 1,90 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік |  |  | тис.кВт/год |  | 10882,70 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік |  |  | тис.грн |  | 10453,00 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,648 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік |  |  | тис.грн |  | 31002,80 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) |  |  | грн./м-3 |  | 2,61 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік |  |  | тис.грн |  | 7714,70 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) |  |  | % |  | 24,90 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) |  |  | % |  | 33,70 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік |  |  | тис.грн |  |  |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) |  |  | % |  |  |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік |  |  | тис.грн |  | 1808,00 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  |  | тис.грн |  | 1808,00 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) |  |  | % |  | 5,80 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення |  |  | Одиниця виміру |  | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) |  |  | од. |  | 7 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  |  | осіб |  | 224000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  |  | осіб |  | 191435 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  |  | осіб |  | 166822 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків |  |  | осіб |  | 24613 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: |  |  | од. |  | 81075 |
| 7 | населення |  |  | од. |  | 79367 |
| 8 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 160 |
| 9 | інших |  |  | од. |  | 1548 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  |  | % |  | 85,50 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  |  | % |  | 87,10 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) |  |  | % |  | 12,90 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод |  |  | од. |  | 59,00 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) |  |  | % |  | 0,07 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: |  |  | км |  | 204,90 |
| 16 | головних колекторів |  |  | км |  | 56,90 |
| 17 | напірних трубопроводів |  |  | км |  |  |
| 18 | вуличної мережі |  |  | км |  | 77,70 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 70,30 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) |  |  | од./км |  | 395,70 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  |  | км |  | 105,90 |
| 22 | головних колекторів |  |  | км |  | 25,20 |
| 23 | напірних трубопроводів |  |  | км |  |  |
| 24 | вуличної мережі |  |  | км |  | 38,90 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 41,80 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: |  |  | % |  | 51,70 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) |  |  | % |  | 44,30 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) |  |  | % |  |  |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) |  |  | % |  | 50,10 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) |  |  | % |  | 59,50 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом |  |  | осіб |  | 372 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення |  |  | осіб |  | 338 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) |  |  | ос./1000 од. |  | 4,00 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) |  |  | осіб/1 км |  | 1,60 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод |  |  | тис.м-3/добу |  | 39,20 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 39 | з повним біологічним очищенням |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 40 | з доочищенням |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах |  |  | тис.м-3/добу |  | 39,2 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 11974,30 |
| 49 | населенню |  |  | тис.м-3/рік |  | 8941,60 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік |  |  | од. |  | 4249 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) |  |  | од./км |  | 20,70 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік |  |  | аварії/рік |  | 23,00 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) |  |  | аварії/км |  | 0,11 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 205,30 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 205,30 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод |  |  | од. |  | 18 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення |  |  | од. |  | 1 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення |  |  | од. |  | 63 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  |  | од. |  |  |
| 61 | рідкого хлору |  |  | од. |  |  |
| 62 | гіпохлориду |  |  | од. |  |  |
| 63 | ультрафіолету |  |  | од. |  |  |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 65 | Кількість лабораторій |  |  | од. |  | 1 |
| 66 | Кількість майстерень |  |  | од. |  | 2 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  |  | од. |  | 24 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  |  |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  | 160,00 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  | 120,00 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) |  |  | % |  |  |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) |  |  | % |  | 32,80 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: |  |  | тис.кВт*год |  | 10824,70 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |  |  | тис.кВт*год |  | 5369,40 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,374 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води |  |  | тис.кВт*год |  | 5455,30 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,38 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік |  |  | тис.грн |  | 10780,20 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,754 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік |  |  | тис.грн |  | 28154,90 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) |  |  | грн./м-3 |  | 2,35 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік |  |  | тис.грн |  | 9101,9 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) |  |  | % |  | 32,30 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) |  |  | % |  | 38,30 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік |  |  | тис.грн |  | 681,30 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  |  | тис.грн |  | 681,30 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) |  |  | % |  | 2,40 |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |
| Кількість багатоповерхових будинків |  |  |  |  | од. 1764 |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) |  |  |  |  | од. 74344 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |  |  |  |  | од. 13952 |  |
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |  |  |  |  | од. 432 |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) |  |  |  |  | од. 48692 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |  |  |  |  | од. 11552 |  |
| *1 |  | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |  |  |  |  |
|  |  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |  | м.Луцьк с.Крупа с.Лище с.Рованці с.Новостав с.Боратин с.Голишів с.Липляни с.Липини с.Зміїнець с.Вел.Омеляник с.Тарасове с.Прилуцьке с.Нова Струмівка с.Підгайці | 175333 326 645 998 352 800 174 308 954 1554 321 261 243 60 3084 |  |  |  |
| *2 |  | Назва населених пунктів, яким надаються послуги |  |  |  |  |
|  |  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  | м.Луцьк с.Зміїнець с.Вел.Омеляник с.Тарасове с.Прилуцьке с.Нова Струмівка с.Липини | 164703 690 42 129 291 28 939 |  |  |  |

| Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | Корчук І.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
| Заступник директора з економіки та фінансів (головний бухгалтер) | ________ (підпис) | Корецький Ю.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Начальник ВТВ (посада відповідального виконавця) | ________ (підпис) | Літвицька І.Г. (прізвище, ім’я, по батькові) |