2

Додаток

до рішення виконавчого комітету

_______________ № ___________

Перелік основних засобів

ДКП «Луцьктепло»,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

| № з/п | Інв. № | Назва основного засобу | Рік введення в експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. | Причини списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1638 | Ємність стальна 200 м 3 | 1996 | 1 | 35320 | 6408,28 | Корозія металу, зменшення товщини стінок, неможливість проведення зварювальних робіт. |
| 2 | 1068 | Деаераційна колонка ДА | 1985 | 1 | 525 | 20,98 | Корозія металу, зменшення товщини стінок, неможливість проведення зварювальних робіт. |
| 3 | 1067 | Деаераційна колонка ДА | 1985 | 1 | 396 | 380,06 | Корозія металу, зменшення товщини стінок, неможливість проведення зварювальних робіт. |
| 4 | 1070 | Деаераційний бак | 1985 | 1 | 1783 | 71,47 | Корозія металу, зменшення товщини стінок, неможливість проведення зварювальних робіт. |
| 5 | 1078 | Охолоджувач випару | 1985 | 1 | 141 | 5,65 | Корозія металу, зменшення товщини стінок, неможливість проведення зварювальних робіт. |
| Всього |  |  |  |  | 38165,00 | 6886,44 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                Юрій Вербич

Малютіна 777955