Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

_______________ № _______

Перелік основних засобів комунального підприємства “Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка”,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

| № з/п | Інвентарний номер | Назва основного засобу | Рік введення в експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн. | Залишкова/ ліквідаційна вартість, грн. | Причини списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101479230 | Крісло стоматолога | 2011 | 1 | 1300,00 | 303,00 | Розрив ланцюга живлення, вихід з ладу контактів |
| 2 | 101479205 | Лампа фото- полімерна | 2009 | 1 | 3950,00 | 130,00 | Западання кнопок, перегоряння обмотки дроселя |
| 3 | 101407046 | Ультразвуковий скалер “Вудпекер” | 2013 | 1 | 2600,00 | 1036,95 | Вийшов з ладу ультразвуковий резонатор, регулятор потужності |
| 4 | 101407048 | Ультразвуковий скалер “Вудпекер” | 2013 | 1 | 2600,00 | 1079,95 | Роз’єднання пайки на платі, вихід з ладу підсилювача напруги |
| 5 | 101479329 | Ультразвукова мийка | 2016 | 1 | 11300,00 | 8004,00 | Фізичне зношення, деформація корпуса |
| 6 | 10406072 | Ксерокс | 2013 | 1 | 1332,00 | 501,50 | Вихід з ладу сенсора, плати управління, блока сканування |
| 7 | 101407585 | Лампа фотополімерна | 2013 | 1 | 4600,00 | 1843,05 | Вийшло з ладу пуско-регулююча апаратура, розрив ланцюга живлення |
| 8 | 101406070 | Касовий апарат | 2011 | 1 | 1500,00 | 407,50 | Знятий з реєстрації в ДФС |
| 9 | 101406071 | Касовий апарат | 2012 | 1 | 1165,00 | 325,35 | Знятий з реєстрації в ДФС |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                                Юрій ВЕРБИЧ