Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

______________ № __________

Перелік основних засобів комунального підприємства

“Луцький центр первинної медичної допомоги”,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

| № з/п | Інвентарний номер | Назва основного засобу | Рік введення в експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн. | Залишкова/ ліквідаційна вартість, грн. | Причини списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10147120 | Електрокардіограф Heart Sreen 80D | 2000 | 1 | 13900,00 | 0,00 | Механічний знос кабеля, несправність біопотенціалів термопрінтера |
| 2 | 10141964 | Датчик до УЗІ | 1994 | 1 | 117111,00 | 0,00 | Вихід з ладу акустичного модуля, пошкодження корпусу датчика |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                          Юрій ВЕРБИЧ

Грабко 770 990