Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

____________ № _______

Перелік основних засобів комунального лікувально-профілактичного закладу

“Міська клінічна стоматологічна поліклініка”, що підлягають списанню шляхом ліквідації

| № з/п | Інвентарний номер | Назва основного засобу | Рік введення в експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн | Залишкова/ ліквідаційна вартість, грн | Причини списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101479012 | Стільчик стоматологічний вертушка | 2009 | 1 | 1250,00 | 244,00 | Деформація корпуса, пошкодження у місцях кріплення |
| 2 | 101479313 | Лампа фото- полімерна діодна | 2015 | 1 | 2915,00 | 2092,00 | Западання кнопок, перегорання діодів, низьковольтних мікросхем |
| 3 | 101479215 | Ультразвуковий скалер | 2010 | 1 | 6260,00 | 1618,00 | Вийшов з ладу ультразвуковий генератор, регулятор потужності |
| 4 | 101407016 | Бормашина портативна | 2012 | 1 | 1150,00 | 581,00 | Вийшли з ладу електромагнітні вентилі охолодження |
| 5 | 101408190 | Ноутбук НР | 2009 | 1 | 5241,00 | 522,00 | Перегорання інтегрованого чіпсету, вихід з ладу материнської плати, пробій мікросхем |
| 6 | 101407583 101407584 | Лампа фотополімерна “Wodpeker” | 2013 | 2 | 1500,00 | 782,00 | Вийшло з ладу ПРА, розрив ланцюга живлення, замикання електронної пуско-регулюючої апаратури |
| 7 | 101419127 | Компресор ТОП-300 | 2005 | 1 | 5626,00 | 46,00 | Вийшло з ладу ПРА, деформація баку ресивера, пошкодження манжета |
| 8 | 101479231 | Скалер | 2012 | 1 | 3400,00 | 1 618,00 | Втрата контакту генератора імпульсів, деформація муфти |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                                   Юрій Вербич