Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

“Про встановлення тарифу на теплову енергію та послуги з постачання гарячої води, що виробляються ДКП “Луцьктепло” котельнею на

вулиці Боженка, 32 для інших споживачів”

Відповідно до проекту реконструкції котельні ДКП «Луцьктепло» на вул. Боженка,32 встановлено водогрійний котел марки «СOMTE-R» СН450 DTH-Р\3Р- продуктивністю 5,0 МВт, що працює на щепі, та призначений для теплопостачання споруд промислового та комунально-побутового призначення. Робота котельні дозволить безперебійно забезпечити гарячим водопостачанням мешканців мікрорайону ДПЗ як у міжопалювальний так і опалювальний періоди.

Розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії (виробленої з альтернативних видів енергії) для потреб категорії «інші споживачі» розраховано відповідно до вимог  Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Витрати на паливо у проекті тарифу розраховано на цільну деревину з подальшим її подрібненням у частині 50 % від усієї потреби, інша частина 50 % - готова щепа.

Розрахунки витрат на енергоносії були здійсненні відповідно до плану виробництва теплової енергії (на установках з використанням альтернативних джерел енергії) на 2019 рік та відповідно до укладених договорів з постачальниками електричної енергії.

Аналіз структури собівартості відпуску теплової енергії свідчить, що найбільша частка витрат, пов’язаних із виробництвом та постачанням теплової енергії, припадає на енергоносії (до 76 %). За умови реконструкції котельних централізованих систем теплопостачання виникає можливість диверсифікації дорогого природного газу і його заміни на економічно більш привабливі види палива і енергії. Це дає можливість оптимізувати собівартість вироблення теплової енергії за рахунок зменшення у її структурі паливної складової. Зокрема, у пропонованому тарифі для потреб інших споживачів питома вага статті «Паливо» (дрова та відходи деревини) становить 56,3%, стаття «електроенергія» - 20,64%.

Витрати на оплату праці розраховані в межах затвердженого штатного розкладу ДКП «Луцьктепло» від 01.01.2019 (зі змінами). Штатна чисельність для розрахунку тарифів складає 8 од. Витрати з оплати праці у плановому тарифі розраховані з розміру мінімальної заробітної плати на рівні 4173 грн/міс.

Тариф на теплову енергію для потреб зазначеної категорії споживачів розрахований як сума тарифів на виробництво для інших споживачів та діючих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, встановлених для ДКП «Луцьктепло» рішенням виконавчого комітету міської ради від  30.11.2018 №777-1.

Враховуючи тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, котельнею на вул. Боженка, 32 для потреб інших споживачів розраховано тариф на централізоване постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів у між опалювальний період.

Порівняння діючих тарифів на теплову енергію (вироблену з природного газу) та проекту тарифів на теплову енергію (вироблену з альтернативних видів енергії) ДКП «Луцьктепло»

| Категорії споживачів | Вартість теплової енергії, без ПДВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Од. вим. | Тариф на ТЕ (вироблену з природного газу) | Проект тарифу на ТЕ (вироблену з альтернативних видів енергії) | Відхилення, (+/-), % |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 1521,95 | 1375,33 | -9,63 % |
| Виробництво | грн./Гкал | 1430,01 | 1283,38 | -10,25 % |
| Транспортування | грн./Гкал | 89,49 | 89,49 | - |
| Постачання | грн./Гкал | 2,46 | 2,46 | - |

Порівняння діючих тарифів на постачання гарячої води (для приготування якої використовується теплова енергія, вироблена на установках з використанням природного газу) та проекту тарифів на постачання гарячої води (для приготування якої використовується теплова енергія, вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії) ДКП «Луцьктепло»

| Категорії споживачів | Вартість послуг з постачання гарячої води, з ПДВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Од. вим. | Діючий тариф | Проект тарифу | Відхилення, %(+,-) |
| Інші споживачі | грн/м3 | 96,576 | 88,02 | -8,86% |

Директор департаменту

економічної політики                                                                  Борис СМАЛЬ