Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_________________ № ________

Норми витрат теплової енергії державного комунального

підприємства «Луцьктепло» на надання послуги з централізованого

гарячого водопостачання для населення

| № з/п | Назва послуги | Норма витрат теплової енергії на 1м3 гарячої води, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1. | Послуга з централізованого гарячого водопостачання: | 0,052 |
| 1.1. | З рушникосушарками | 0,054 |
| 1.2. | Без рушникосушарок | 0,049 |
| 1.3. | Відомче житло, без рушникосушарок | 0,049 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому				                Юрій Вербич