- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2014-2015 р.р.

| №№ з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 168 житлових будинках, площею 17127 м2, замінити 866 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2014 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 164 під’їздів житлових будинків | 15.10.2014 |  |
| 1.3. | Підготувати 2637 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2014 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 172 будинках, системи гарячого водопостачання у 165 будинках та централізованого опалення у 183 будинках | 10.10.2014 |  |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 7 будинках | 10.10.2014 |  |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 176 житлових будинках | 15.10.2014 |  |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 65 будинках | 15.10.2014 |  |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 1.9. | Заготовити 145 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 1.10. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 2. ДКП « Луцьктепло » ( Киричук О.О. ) |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центральних теплових пунктів: - на вул. Шота Руставелі,14; - на вул. Шота Руставелі,20; - на вул. Бенделіані,1. | згідно з графіками |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт теплових мереж – 2,648 км | згідно з графіками |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт котелень та центральних теплових пунктів згідно з дефектними актами | згідно з графіками |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт тепломереж – 129,3 км | згідно з графіками |  |
| 2.5. | Виконати поточний ремонт центральних теплових пунктів | згідно з графіками |  |
| 2.6. | Провести шурфування ділянок теплових мереж з метою обстеження стану трубопроводів | згідно з графіками |  |
| 2.7. | Провести гідравлічні випробування тепломереж на щільність та герметичність після закінчення ремонтного періоду | згідно з графіками |  |
| 2.8. | Провести режимно – налагоджувальні роботи в котельнях на: -вул. Володимирська,100; -вул. Потапова,10; -вул. 8-го Березня,3; -вул. Кравчука,11в; -вул. Гордіюк, 20а; -вул. Володимирська,88; -вул. Ковельська,68; -вул. Вороніхіна, 15; -вул. Конякіна, 24; -вул. Володимирська,1; - проспект Відродження; -вул. Дубнівська, 32б; -вул. Лесі Українки,24; -вул. Стрілецька,27; -вул. Лесі Українки,67; -вул. Федорова,4а. | згідно з графіками |  |
| 2.9. | Провести гідравлічний розрахунок теплових мереж котелень на: -вул. Сенаторки Левчанівської,2; -вул. Чернишевського,29; -вул. Глушець,39; - проспект Волі,10; -вул. Крилова,1; -вул. Лесі Українки,20; -вул. Даргомижського, 3; -вул. Гулака Артемовського,20; -вул. Маковського,1; -вул. Львівська,28; -вул. Чернишевського,114; -вул. Шевченка, 37; -вул. Конякіна,24; -вул. Ковельська,47; -вул. Богдана Хмельницького,12; - вул. Богдана Хмельницького,53; -вул. Ціолковського,17. | згідно з графіками |  |
| 2.10. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія | згідно з графіками |  |
| 2.11. | Провести випробування теплових мереж на теплові витрати | згідно з графіками |  |
| 2.12. | Провести випробування теплових мереж на гідравлічні втрати | згідно з графіками |  |
| 2.13. | Виконати промивку теплових мереж після закінчення ремонтного періоду | згідно з графіками |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |  |
| Цех насосних та очисних споруд каналізації |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт побутових приміщень на насосній станції рециркуляції, адмінкорпусі очисних споруд каналізації, каналізаційних насосних станціях №7,8,11 із заміною дверей в кількості 16 шт. | 15.10.2014 |  |
| Цех водопровідно – каналізаційних мереж |  |  |  |
| 3.2. | Виконати заміну аварійних ділянок водопроводу (1,7 км) | 15.10.2014 |  |
| 3.3. | Виконати заміну засувок (10 шт.) | 15.10.2014 |  |
| 3.4. | Виконати заміну пожежних гідрантів (4 шт.) | 15.10.2014 |  |
| 3.5. | Виконати демонтаж ВРК (4 шт.) | 15.10.2014 |  |
| 3.6. | Встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (120 шт.) | 15.10.2014 |  |
| 3.7. | Виконати ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (80 шт.) | 15.10.2014 |  |
| Цех з ремонту і експлуатації транспортних засобів |  |  |  |
| 3.8. | Виконати ремонт гідромолота ГПМ-120 | 15.10.2014 |  |
| Відділ головного енергетика |  |  |  |
| 3.9. | Виконати ремонт трансформатора ТМ160-10/04 кВ (2шт., артсвердловини) | 15.10.2014 |  |
| 3.10. | Ремонт трансформатора ТМ (різні потужності) | 15.10.2014 |  |
| 3.11. | Ремонт електродвигунів (різні потужності) | 15.10.2014 |  |
| 4. Луцьке підприємство електротранспорту (Тимощук А. В.) |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2014 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період | 01.11.2014 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2014 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2014 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2014 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових майданчиках, снігоприбирального інвентарю | 01.10.2014 |  |
| 4.7. | Виконати капітальний та середній ремонт 5 тролейбусів | 01.12.2014 |  |
| 5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» (Ковпак О.А.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (30 шт.) | 01.10.2014 |  |
| 5.2. | Виконати заміну світильників зовнішнього освітлення (125 шт.) | 01.11.2014 |  |
| 5.3. | Провести заміну дротів та розтяжок (1 км траси) | 01.10.2014 |  |
| 5.4. | Провести ревізію та ремонт пультів автоматичного і телемеханічного управління (26 шт.) | 01.10.2014 |  |
| 5.5. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (300 шт.) | 01.11.2014 |  |
| 5.6. | Виправити металеві опори (10 шт.) | 01.10.2014 |  |
| 5.7. | Провести перетяжку повітряних ліній (25 км) | 01.10.2014 |  |
| 5.8. | Провести заміну повітряної лінії (3,2 км) | 01.10.2014 |  |
| 5.9. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2014 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 3000 т піщано-соляної суміші та 2500 т щебенево-соляної суміші для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2014 |  |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2014 |  |
| 6.3. | Підготовити грунт для пересипки відпрацьованих карт полігону в зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 6.4. | Підготовити під’їзні шляхи до полігону ТПВ с. Брище і на полігоні для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 01.10.2014 |  |
| 6.5. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2014 |  |
| 6.6. | Пофарбувати обладнання та ємкості станції ПММ | 01.10.2014 |  |
| 6.7. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2014 |  |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування ( Цетнар В.П. ) |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа | 15.10.2014 |  |
| 7.2. | Заготовити дрова та вугілля для роботи паливної | 15.10.2014 |  |
| 7.3. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с.Гаразджа) до роботи в зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 7.4. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 7.5. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2014 |  |
| 7.6. | Провести утеплення секторів на міському кладовищі в с. Гаразджа | 15.10.2014 |  |
| 8. КП «Зелене господарство м. Луцька» (Мирка В.В.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести профілактичний ремонт системи опалення підприємства | 15.10.2014 |  |
| 8.2. | Провести роботи з ремонту системи опалення теплиці №4 | 15.10.2014 |  |
| 8.3 | Оббивка плівкою теплиці №4 | 15.10.2014 |  |
| 8.4. | Відремонтувати люки та двері в теплицях № 3, 4,5,7 | 15.10.2014 |  |
| 8.5. | Провести скління теплиць №3,4,5,7 | 15.10.2014 |  |
| 9. Управління культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 9.1. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів культури |  | 15.10.2014 |
| 9.2. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2014 |
| 9.3. | Провести повірку теплових лічильників у міських закладах культури |  | 01.10.2014 |
| 9.4. | Провести реконструкцію системи опалення приміщення Луцької художньої школи |  | 01.10.2014 |
| 10. Управління освіти (Гребенюк О.В.) |  |  |  |
| 10.1. | Виконати повірку термометрів, манометрів, чистку димоходів в котельнях СШ № 1, НВК №7, ДНЗ № 12, 18 та провести повірку лічильника обліку газу в котельні ДНЗ №18 | 01.10.2014 |  |
| 10.2. | Виконати повірку лічильників обліку тепла, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів в ЗОШ №№ 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 17, НВК №№ 7, 9, 22, 24, 26, гімназія № 4 ім. Модеста Левицького, ДНЗ №№ 1, 10, 20, 30, 35, 38, 3, 21, 22, 24, 26, 31, 35, 39, 8, 16, 17, 18, 27, СШ № 1 | 01.10.2014 |  |
| 10.3. | Провести встановлення котлів в котельні ДЮСШ № 1 та промивку котлів в котельнях СШ № 1 та НВК № 7 | 01.10.2014 |  |
| 10.4. | Провести капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж ДНЗ № 1, 4, 10, 11, 14, 22, 31, 35, 9, 12, ЗОШ № 12, 15, НВК № 11 | 01.10.2014 |  |
| 10.5. | Провести часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в СШ №5, ЗОШ №10, ДНЗ №21 | 01.10.2014 |  |
| 11. Управління охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) |  |  |  |
| 11.1. | Провести повірку лічильників обліку теплової енергії, холодного та гарячого водопостачання у міських медичних закладах | 01.10.2014 |  |
| 11.2. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2014 |  |
| 11.3. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2014 |  |
| 11.4. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2014 |  |
| 11.5. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2014 |  |
| 11.6 | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2014 |  |
| 11.7. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2014 |  |
| 11.8. | Підготувати овочесховища у комунальних закладах "Луцька міська клінічна лікарня", "Луцький клінічний пологовий будинок" | 01.09.2014 |  |
| 11.9. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельню пологового клінічного будинку | 01.10.2014 |  |
| 11.10. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2014 |  |
| 12. ПАТ „Волиньгаз” (Коротя М.І.) |  |  |  |
| 12.1. | Забезпечити технічне обслуговування ГРП, ШРП | згідно з графіками |  |
| 12.2. | Провести перевірку спрацьовування ЗЗК і ЗСК ГРП, ШРП, ГРУ | згідно з графіком |  |
| 12.3. | Провести перевірку димоходів опалення ГРП | 01.10.2014 |  |
| 12.4. | Провести технічне обслуговування запірної арматури в 180 -и газових колодязях | 15.10.2014 |  |
| 12.5. | Провести контрольні перевірки тиску газу в системі газопостачання міста Луцька | 01.10. 2014 |  |
| 12.6. | Забезпечити перевірку опору контурів заземлення обладнання ГРП та грозозахисту ГРП, ШРП | 01.08.2014 |  |
| 12.7. | Провести планово-технічне обслуговування газових приладів та газопроводів в житлових будинках. | 15.10.2014 |  |
| 12.8. | Виконати заміну пошкоджених місць ізоляції газопроводів, виявлених після проведення комплексного обстеження | Згідно з графіками |  |
| 12.9. | Виконати капітальний ремонт обладнання ГРП №№3, 10, 11, 20, 30, 38, на вул. Львівській, Декабристів, С.Ковалевської, Ківерцівській, Конякіна, Сєченова | 01.10.2014 |  |
| 12.10. | Виконати капітальний ремонт обладнання ШРП №№ 9, 16 на вул.Франка, Чернишевського | 01.10.2014 |  |
| 12.11. | Виконати капітальний ремонт будівель ГРП №№11, 18, 27 на вул.С.Ковалевської, Гулака-Артемовського, Заньковецької | 01.10.2014 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                           Юрій Вербич