- Додаток

до рішення виконкому міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2016-2017 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 102 житлових будинках, площею 8414 м2, замінити 565 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2016 |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 79 під’їздів житлових будинків | 15.10.2016 |
| 1.3. | Підготувати 2483 під’їзди житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2016 |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 158 будинках, системи гарячого водопостачання у 128 будинках та централізованого опалення у 179 будинках | 10.10.2016 |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 5 будинках | 10.10.2016 |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 158 житлових будинках | 01.10.2016 |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 43 будинках | 01.10.2016 |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2016 |
| 1.9. | Заготовити 145 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2016 |
| 1.10. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 01.10.2016 |

| 2. ДКП « Луцьктепло » ( Малютіна В.А.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центральних теплових пунктів (ЦТП): - вул. Грабовського, 9 г; - вул. Грабовського, 11 в; - вул. Бенделіані, 1 е. - вул. Станіславського, 50 в | згідно з графіком |  |
| 2.2 | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2015-2016 років | згідно з графіком |  |
| 2.3 | Виконати поточний ремонт центральних теплових пунктів: І тепловий район: - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Арцеулова, 3 в; - вул. Словацького, 12 а; - вул. Винниченка, 25; - проспект Волі, 4. ІІ тепловий район: - вул. Декабристів, 29; - проспект Відродження, 12 г; - вул. Вавилова,6; - вул. Вавилова, 5 б; - проспект Волі, 22; - вул. Світла, 3 а; - вул. Будівельників, 1 - вул. Дубнівська, 12 в; - вул. Кременецька, 24 д; - Київський майдан, 6 а; - вул. Рівненська, 125; - вул. Богомольця, 2 д; - вул. Січова, 3 в; - проспект Відродження, 28 а; - вул. Писаревського, 4 б; - вул. Писаревського, 11; - вул. Задворецька, 15 на індивідуальному тепловому пункті. ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 8; - вул. Конякіна, 7 б; - вул. Гордіюк, 10; - вул. Кравчука, 3 а; - вул. Федорова, 4 а; - вул. Конякіна, 37 б; - вул. Кравчука, 26 г; - проспект Соборності, 44 а; - проспект Соборності, 19 б; - проспект Соборності, 20 д; - проспект Соборності,24 б; - проспект Соборності,29; - вул. Ветеранів, 17; - вул. В’ячеслава Чорновола, 2 а; - вул. Карпенка-Карого, 11 б; - проспект Молоді, 4 г; - проспект Молоді, 5 в; - проспект Молоді, 10 б; - проспект Молоді,13 г; - проспект Соборності, 3 д; - проспект Соборності, 16 а; - вул. Гордіюк, 43 а. ІV тепловий район: - вул. Грабовського, 9 г; - вул. Грабовського, 11 в; - вул. Грабовського, 7 д; - вул. Бенделіані, 1 е; - вул. Станіславського, 50 в; - бульвар Дружби Народів, 15 б; - вул. Гнідавській, 65 а; - бульвар Дружби Народів, 8 а; - вул. Даньшина, 10. | згідно з графіком |  |
| 2.4 | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 129,47 км та заміну трубопроводів – 2,684 км | згідно з графіком |  |
| 2.5 | Виконати поточний ремонт 63-х котелень: І тепловий район: - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Арцеулова, 3-а; - вул. Ціолковського, 17 а; - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Потапова, 10; - вул. Винниченка, 30 а; - вул. Стрілецька, 27 а; - вул. Володимирська, 100; - вул. Володимирська, 88; - вул. Новочерчицька, 2; - вул. Ковельська, 150; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Старицького, 6; - с. Тарасове; - вул. Ковельська, 68-а; - вул. Ковельській, 47; - вул. Ковельській, 47 а (дахова); - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Шевченка, 66; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Лесі Українки, 24 а; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Галшки Гулевичівни, 12; - вул. Кривий Вал, 28; - вул. Крилова, 1; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Прогресу, 4; - вул. Шевченка, 3; - вул. Коцюбинського, 9 а. ІІ тепловий район: - вул. Вороніхіна, 15 а; - вул. Заводська, 3 а; - вул. Дубнівська, 32 б; - вул. Декабристів, 29; - вул. Вавилова, 6; - проспект Волі,10; - вул. Задворецька, 13; - вул. Дубнівській, 15 (дахова); - вул. Загородня, 3 а; - проспект Відродження, 28 а; - проспект Відродження, 15 б; - вул. Островського, 10 а (паливна). ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 24 к; - вул. Гордіюк, 20 а (дахова); - вул. Кравчука, 11 б (дахова); - вул. Кравчука, 11 в (дахова); - вул. Федорова, 4 в (дахова); - вул. Федорова, 4 д (дахова). ІV тепловий район: - вул. Боженка, 32; - вул. Ранкова, 20 в; - вул. Даньшина, 10; - вул. Маковського, 2 к; - вул. Тарасова, 17 б; - вул. Тарасова, 41; - вул. Володимирська, 1 в. | згідно з графіком |  |
| 2.6 | Провести промивку теплових мереж після поточного ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.7 | Провести налагодження гідравлічних режимів теплових мереж | згідно з графіком |  |
| 2.8 | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях: - вул. Прогресу, 4; - вул. Даньшина, 10; - вул. Винниченка, 30-а; - вул. Ранкова, 20 в; - вул. Ціолковського, 17 а; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Кривий Вал, 28; - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Ковельська, 150; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Декабристів, 29; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Маковського, 2 к; - вул. Тарасова, 41; - вул. Ковельська, 47; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Шевченка, 66; - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Лесі Українки, 30; - вул. Ковельська, 9. | згідно з графіком |  |
| 2.9 | Провести гідравлічний розрахунок теплових мереж на котельнях: - вул. Стрілецька, 27 а; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Крилова, 1; - вул. Боженка, 32; - вул. Ранкова, 20 в; - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Старицького, 6; - вул. Заводська, 3 а; - вул. Даньшина, 10; - вул. Винниченка, 30 а; - вул. Гетьмана Дорошенка, 2 б; - вул. Лесі Українки, 30; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Шевченка, 3; - вул. Потапова, 10; - вул. Прогресу, 4; - вул. Лесі Українки, 24 а; - вул. Чернишевського, 114. |  |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну водопровідної мережі від свердловини №5 на ПЕ Ø 160 мм довжиною 160 м |  | 15.09.2016 |
| 3.2. | Провести виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних колодязях (10 одиниць) |  | 15.10.2016 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (210 м2) |  | 15.10.2016 |
| 3.4. | Провести заміну аварійних ділянок водопровідних мереж (1,76 км) |  | 15.10.2016 |
| 3.5. | Виконати заміну люків (20 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 3.6 | Виконати заміну пожежних гідрантів (7 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 3.7 | Провести заміну засувок (25 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 3.8. | Виготовити та встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (160 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 3.9. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (130 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 3.10. | Виконати демонтаж ВРК (4 шт.) |  | 15.10.2016 |
| 4. Луцьке підприємство електротранспорту (Грицюк І.В.) |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2016 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2016 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2016 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2016 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2016 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2016 |  |
| 4.7. | Відремонтувати капітальним та середнім ремонтом 14 тролейбусів | 01.12.2016 |  |
| 5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» (Кубіцький І.Є.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (50 шт.) | 01.11.2016 |  |
| 5.2. | Виконати заміну світильників зовнішнього освітлення (100 шт.) | 01.11.2016 |  |
| 5.3. | Провести заміну дротів та розтяжок (4 км траси) | 01.11.2016 |  |
| 5.4. | Провести ревізію та ремонт пультів автоматичного і телемеханічного управління (12 шт.) | 01.11.2016 |  |
| 5.5. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (300 шт.) | 01.11.2016 |  |
| 5.6. | Виправити металеві опори (15 шт.) | 01.10.2016 |  |
| 5.7. | Провести перетяжку повітряних ліній (41 км траси) | 01.11.2016 |  |
| 5.8. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (5 км) | 01.10.2016 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 2000 т. піщано-соляної суміші та 2000 т. щебенево-соляної суміші для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2016 |  |
| 6.2. | Підготувати 20 т. соляного розчину з реагентом | 01.10.2016 |  |
| 6.3. | Підготувати ємність для зберігання соляного розчину | 01.10.2016 |  |
| 6.4. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць міста Луцька | 01.10.2016 |  |
| 6.5. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТПВ в с.Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2016 |  |
| 6.6. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2016 |  |
| 6.7. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2016 |  |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування ( Цетнар В.П. ) |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2016 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2016 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2016 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2016 |  |
| 8. Управління культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів культури |  | 01.10.2016 |
| 8.2. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2016 |
| 8.3. | Провести повірку теплових лічильників у міських закладах культури |  | 15.09.2016 |
| 8.4. | Провести заміну лічильників обліку теплової енергії в приміщеннях Луцької музичної школи №2 та центральній бібліотеці для дітей |  | 15.09.2016 |
| 8.5. | Провести часткове встановлення віконних блоків з енергозберігаючими склопакетами в закладах культури |  | 01.10.2016 |
| 10. Управління освіти (Гребенюк О.В.) |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2016 |  |
| 9.2. | Провести капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №13 та ДНЗ №9 | 01.10.2016 |  |
| 9.3. | Виконати модернізацію дахового перекриття в ДНЗ №№1, 13, 31, СШ №1, гімназії №21 | 01.10.2016 |  |
| 9.4. | Провести капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж ДНЗ №№ 3, 5, 16, 22, 23, 25, 36, 37 та ЗОШ № 16 | 01.10.2016 |  |
| 9.5. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в ДНЗ №№ 1, 5, 13, 17, 18, 27, 30, 31, 32, СШ №1 | 01.10.2016 |  |
| 9.6. | Провести модернізацію системи електропостачання в ДНЗ №№ 1, 13, 27, 31, СШ №1, ЗОШ №16, ПУМі | 01.09.2016 |  |
| 9.7. | Виконати капітальний ремонт системи опалення в ЗОШ № 16, ПУМі, ДНЗ №№ 4, 13, 27, 31 | 15.09.2016 |  |
| 9.8. | Провести встановлення ІТП в ПУМі, ЗОШ №16, ДНЗ №№ 1, 31, 27 | 15.09.2016 |  |
| 9.9. | Провести термомодернізацію зовнішніх стін в гімназії №21, СШ №1, ДНЗ №№ 1, 13, 27, 31 | 01.10.2016 |  |
| 9.10. | Виконати заміну вхідних та балконних дверей в ДНЗ №№1, 13, 27, 31, СШ №1 | 01.09.2016 |  |
| 9.11. | Провести поточний ремонт котелень СШ №1, НВК №7, ДЮСШ №1, ДНЗ №№ 12, 18 | 15.09.2016 |  |
| 9.12. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2016 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я (Якимчук М.А.) |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2016 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2016 |  |
| 10.3. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2016 |  |
| 10.4. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2016 |  |
| 10.5. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2016 |  |
| 10.6. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2016 |  |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2016 |  |
| 10.8. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельню клінічного пологового будинку | 01.10.2016 |  |
| 10.9. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2016 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                           Юрій Вербич