- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2020-2021 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| - Житлово-комунальні підприємства |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 63 житлових будинках, площею 3607 м2, замінити 306 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2020 |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 42 під’їздів житлових будинків | 10.10.2020 |
| 1.3. | Підготувати 1711 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2020 |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 120 будинках, системи гарячого водопостачання у 93 будинках та централізованого опалення у 132 будинках | 10.10.2020 |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 2 будинках | 10.10.2020 |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 113 житлових будинках | 10.10.2020 |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 19 будинках | 10.10.2020 |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 10.10.2020 |
| 1.9. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 10.10.2020 |

| - ДКП „Луцьктепло” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт котла № 2 котельні на вул.Декабристів, 29 | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт дахових котелень на вул. Гордіюк, 20а, вул. Кравчука, 11б, вул. Кравчука, 11в | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт 47 центральних теплових пунктів (ЦТП), 7 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 51 котельні | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 131,280 км та заміну 0,883 км трубопроводів на попередньо ізольовані (в двотрубному вимірі) | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2019-2020 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести промивку теплових мереж після ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.8. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |  |
| 2.9. | Провести модернізацію 19 котлів в котельнях: вул. Вавилова, 6; вул. Декабристів, 29; вул. Володимирська, 100; вул. Вороніхіна, 15а; вул. Задворецька, 13; вул. Арцеулова, 3а; вул. Загородня, 3а; вул. Конякіна, 24к; вул. Боженка, 32; пр-т Відродження, 15б | до 01.10.2020 |  |
| 2.10. | Провести влаштування індивідуальних теплових пунктів у 80 житлових будинках | до 01.10.2020 |  |
| 2.11. | Встановити лічильники обліку теплової енергії в котельнях: вул. Потапова, 10; вул. Вавилова, 6; вул. Задворецька, 13 | до 01.10.2020 |  |
| - КП “Луцькводоканал” |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,030 км |  | 15.10.2020 |
| 3.2. | Провести виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (100 од.) |  | 15.10.2020 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (527 м2) |  | 15.10.2020 |
| 3.4. | Провести заміну аварійних ділянок водопровідних мереж (0,676 км) |  | 15.10.2020 |
| 3.5. | Виконати заміну люків (50 од.) |  | 15.10.2020 |
| 3.6. | Виконати заміну пожежних гідрантів (10 од.) |  | 15.10.2020 |
| 3.7. | Провести заміну засувок (10 од.) |  | 15.10.2020 |
| 3.8. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) |  | 15.10.2020 |
| 3.9. | Виконати демонтаж ВРК (6 од.) |  | 15.10.2020 |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2020 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2020 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2020 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2020 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2020 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2020 |  |
| 4.7. | Відремонтувати середнім ремонтом 12 тролейбусів | 01.12.2020 |  |
| - КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (60 од.) | 01.10.2020 |  |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (200 од.) | 01.10.2020 |  |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2020 |  |
| 5.4. | Виправити металеві опори (10 од.) | 01.10.2020 |  |
| 5.5. | Провести перетяжку повітряних ліній (5 км ) | 01.10.2020 |  |
| 5.6. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2020 |  |
| 5.7. | Заміна повітряних ліній (2 км ) | 01.10.2020 |  |
| 5.8. | Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (20 од.) | 01.10.2020 |  |
| - Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 1000 т піщано-соляної суміші та 2000 т щебенево-соляної суміші та 1400 т солі для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2020 |  |
| 6.2. | Встановити на полігоні ТВП в с. Брище ємності для збору фільтрату із застеленням плівки по периметру полігону | 01.10.2020 |  |
| 6.3. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2020 |  |
| 6.4. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2020 |  |
| 6.5. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2020 |  |
| 6.6. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2020 |  |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2020 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2020 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2020 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2020 |  |
| 8. Департамент культури |  |  |  |
| 8.1. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2020 |
| 8.2. | Провести поточні ремонти у міських закладах культури |  | 01.10.2020 |
| 8.3. | Провести енергоощадні заходи, згідно з проектом NEFCO, в Луцькій художній школі та Луцькій музичній школі № 1 імені Фридеріка Шопена |  | 01.10.2020 |
| 8.4. | Виконати капітальний ремонт покрівель у Луцькій музичній школі № 2 та Палаці культури міста Луцька |  | 01.10.2020 |
| 9. Управління освіти |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2020 |  |
| 9.2. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 1, 7, КДЮСШ №1, ЗДО № 12, 18 | 15.09.2020 |  |
| 9.3. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2020 |  |
| 9.4. | Провести заходи з енергозбереження в ЗЗСЛ № 2, 9, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, ліцей №28, НРЦ, ПУМ, ЗДО № 3, 5, 7, 9, 10, 20, 32, 38 | 01.10.2020 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2020 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2020 |  |
| 10.3. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2020 |  |
| 10.4. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2020 |  |
| 10.5. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2020 |  |
| 10.6. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2020 |  |
| 10.7. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2020 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Осіюк 773 150