Додаток

до розпорядження міського голови

__________________№__________

Техніко-економічні показники

робіт з технічного переоснащення кабельних мереж, електроживлення робочих місць, активного мережевого обладнання для адміністративних будівель Луцької міської ради, за адресами: м. Луцьк, вулиці Богдана Хмельницького 17, 19, 21, 40а; Шевченка, 1 та пр-т Волі, 4а

| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва |  | Технічне переоснащення |
| Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. | тис. грн | 5 194,063 |
| - будівельні роботи | тис. грн | 1 992,291 |
| - устаткування | тис. грн | 1 785,831 |
| - інші витрати | тис. грн | 1 415,941 |
| Площа серверного приміщення | м.кв. | 30 |
| Кількість робочих місць | місце | 252 |
| Ел. потужність технічного переоснащення серверної | кВт | 31,52 |
| Кабель зв’язку кат.5e, F/UTP 4P | м | 16 775 |
| Кабель силовий ВВГнг 3х2,5 | м | 4505 |
| Щити електричні силові | шт. | 13 |
| Комутатори зв’язку | шт. | 37 |
| Тривалість будівництва | міс. | 6 |

Заступник міського голови

керуючий справами виконкому						Юрій Вербич

Начальник відділу обліку та звітності					С. Горай

Директор юридичного департаменту					Н. Юрченко

Заступник начальника загального відділу					О. Поліщук

Начальник управління інформаційно-

комунікаційних технологій							О. Король