Додаток

до розпорядження міського голови

23.04.2019  № 165

Техніко-економічні показники робочого проекту

“Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Конякіна

в місті Луцьку”

| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва |  | Реконструкція |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 27.03.2018: | тис. грн | 4273,824 |
| в т.ч.: |  |  |
| - будівельні роботи | тис. грн | 3393,335 |
| - інші витрати | тис. грн | 880,489 |
| Довжина проводу лінії вуличного освітлення AsXSn-4x25 | км | 7,355 |
| Кількість електричних світильників | шт. | 246 |
| Кількість опор: проектних/існуючих | шт. | 20/231 |
| Річне споживання електроенергії | тис. кВт/год. | 80,827 |
| Тривалість будівництва | міс. | 2,5 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гомонець 777 905