Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Луцької міської ради

від ___________  №_____

Луцький міський голова

_______________М.Романюк

АКТ

прийняття -передачі  каналізаційно-насосної станції

по вул. Кічкарівській  в комунальну власність

Відповідно до рішення Луцької міської ради  № 33/16 від 23.12.2008 «Про прийняття в комунальну власність житлового будинку та каналізаційно-насосної станції на вул.Кічкарівській,41а», враховуючи рішення господарського суду Волинської області від 27.08.2007 у справі №6/71-77  та наказ №33 від 31.01.2013 Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Волинській області, проведено обстеження каналізаційно-насосної станції на вул.Кічкарівській, яка обслуговує житловий будинок на вул.Кічкарівській,41а   комісією у складі:

Голови комісії:

Соколовської Лариси Миколаївни –заступника міського голови,

Членів комісії :

Кубіцького  Івана Євгеновича – директора департаменту житлово-комунального господарства,

Коленди Надії Михайлівни – заступника директора департаменту житлово-комунального господарства,

Корчука Івана Миколайовича - директора комунального підприємства «Луцькводоканал»,

Строка Сергія Борисовича – головного інженера комунального підприємства «Луцькводоканал»,

Божука Степана Сергійовича – голови правління, генерального директора ВАТ «Волиньрибгосп»,

Дмитронь Людмили Климівни – бухгалтера ВАТ «Волиньрибгосп»,

Маслечко Тетяна Богданівна – начальника регіонального відділення ФДМУ по Волинській області,

Новосад Ольги Аркадієвни – головного спеціаліста сектору з питань управління державним майном регіонального відділення ФДМУ по Волинській області,

"21 " травня   2015 р. провела обстеження каналізаційно-насосної станції на вул.Кічкарівській,41в, що є об’єктом державного майна, що не увійшло під час приватизації ВАТ «Волиньрибгосп» до статутного капіталу та перебуває на балансі товариства, та підлягає передачі в міську комунальну та встановила, що каналізаційно-насосна станція  має такі показники :

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію :    1982 р.

Матеріали стін :   цегла

Матеріали покрівлі :  шиферна, площею 2,5 кв.м.

Залишкова балансова вартість 2,51 тис.грн.

2. Інженерне обладнання об’єкту передачі :

- Існуюче насосне обладнання застаріло та потребує заміни. Насосні агрегати, які мають працювати в автоматичному режимі (один робочий насос та один резервний) відсутні.

- КНС не обладнана  засобами  для визначення об’єму стічних вод.

- КНС не забезпечена резервним електроживленням згідно правил електропостачання, облік використання електроенергії для потреб КНС не обособлено  від житлового  будинку.

- Електроживлення до КНС здійснюється від житлового будинку повітряною лінією, яка не передана ПАТ «Волиньоенерго».

- Є потреба організації окремого обліку електроенергії на КНС, так як сам житловий будинок на вул.Кічкарівській,41а приватизований, відповідно до наказу наказ №33 від 31.01.2013 регіонального відділення ФДМУ по Волинській області виключений із Реєстру державного майна і в міську комунальну власність не передається.

3. Прилегла до об’єкту передачі  територія :

- Самопливні мережі КНС знаходяться під забудовою, виконавча документація на мережі відсутня.

- Документи на  відведення земельної ділянки для обслуговування КНС  відсутні.

4. Вартість основних фондів каналізаційно-насосної станції:

Відновна вартість - 8,69 тис.грн,

Залишкова вартість на 31.12.2012. – 2,51 тис.грн.

5. Підприємство, установа чи організація,  що фінансує ремонт або реконструкцію об’єкту передачі , джерела фінансування

Потреба в коштах на проведення капітального ремонту каналізаційно-насосної станції, організації обліку та інших заходів, вказаних у пунктах 2 і 3 даного акту, складає біля 120 тис.грн. Джерела фінансування на час передачі будівлі КНС в комунальну власність  - не визначені.

Підприємство, установа чи організація, в повному господарському віданні або в оперативному управлінні якої перебував об’єкт  каналізаційно-насосної станції на вул.Кічкарівській,  ПЕРЕДАЛА, а виконком Ради ПРИЙНЯВ  в існуючому стані каналізаційно-насосну станцію на вул.Кічкарівській, 41в, яка обслуговує житловий будинок на вул.Кічкарівській,41а

Відображене в акті прийнято в комунальну власність

Голова комісії             _________________________    / Соколовська Л.М.

Члени комісії                __________________________ / Кубіцький І.Є.

________________________   / Коленда Н.М.

__________________________/ Корчук С.Б.

__________________________/ Строк С.Б.

__________________________/ Божук С.С.

_________________________/ Дмитронь Л.К.

Продовження акту передачі КНС на вул.Кічкарівська

___________________________________/ Маслечко Т.Б.

__________________________/ Новосад О.А.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від                  №

прийнята  в комунальну власність  каналізаційно-насосна станція на вул.Кічкарівській,41в передається на баланс комунальному підприємству «Луцькводоканал»

Передано на баланс :

Заступник міського голови                                                            Л.М.Соколовська

Прийнято на баланс :

Директор ДКП «Луцьктепло»                                                       І.М.Корчук