## Лист1
Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів власними котельнями ДКП "Луцьктепло"
Показники ПЕР | Одиниці виміру | Рік
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | І півріччя 2014 року
Відпущена теплова енергія | тис.Гкал | 433.09 | 432.24 | 426.49 | 400.58 | 201.13
Природний газ | тис.м3 | 62321.8 | 62286.2 | 61308.9 | 57086.5 | 28728.548
Питома норма витрат палива | кг.у.п./Гкал | 166.38 | 166.09 | 165.94 | 164.88 | 165,49*
Електроенергія | тис.кВт*год | 16594 | 16406.4 | 15792.2 | 15407 | 7900.4
Питома норма витрат електроенергії | кВт*год/Гкал | 38.32 | 37.96 | 37.47 | 38.46 | 39,28**
Вода на технологічні потреби | тис.м3 | 135.2 | 150.2 | 134.1 | 117.7 | 52.7
Питома норма витрат води на технологічні потреби | м3/Гкал | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.26
Кількість котелень | шт. | 60 | 63 | 64 | 63 | 63
в т.ч. введено |  | 0 | 4 | 1 | 2 | 0
в т.ч. виведено |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
*Збільшення питомої норми витрат умовного палива у І півріччі 2014 року пов'язано зі зміною тривалості опалювального сезону. У І півріччі 2013 року тривалість опалювального сезону становила 107 діб, а в І півріччі 2014року -97 діб, що , відповідно, вплинуло на зниження ККД. В опалювальний період завантаження обладнання вище, відповідно зменшується споживання палива на відпуск 1 Гкал теплової енергії
** По електроенергії - при відключенні централізованого опалення споживання електроенергії залишається майже на рівні, кількість теплової енергії зменшилась. Відповідно збільшились витрати електоенергію на 1 Гкал теплової енергії.

## Лист3
Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів власними котельнями ДКП "Луцьктепло"
Показники ПЕР | Одиниці виміру | Рік
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | І півріччя 2014 року
Відпущена теплова енергія | тис.Гкал | 433.09 | 432.24 | 426.49 | 400.58 | 201.13
Природний газ | тис.м3 | 62321.8 | 62286.2 | 61308.9 | 57086.5 | 28728.548
Питома норма витрат палива | кг.у.п./Гкал | 166.38 | 166.09 | 165.94 | 164.88 | 165,49*
Електроенергія | тис.кВт*год | 16594 | 16406.4 | 15792.2 | 15407 | 7900.4
Питома норма витрат електроенергії | кВт*год/Гкал | 38.32 | 37.96 | 37.47 | 38.46 | 39,28**
Вода на технологічні потреби | тис.м3 | 135.2 | 150.2 | 134.1 | 117.7 | 52.7
Питома норма витрат води на технологічні потреби | м3/Гкал | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.26
Кількість котелень | шт. | 60 | 63 | 64 | 63 | 63
в т.ч. введено |  | 0 | 4 | 1 | 2 | 0
в т.ч. виведено |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
*Збільшення питомої норми витрат умовного палива у І півріччі 2014 року пов'язано зі зміною тривалості опалювального сезону. У І півріччі 2013 року тривалість опалювального сезону становила 107 діб, а в І півріччі 2014року -97 діб, що , відповідно, вплинуло на зниження ККД. В опалювальний період завантаження обладнання вище, відповідно зменшується споживання палива на відпуск 1 Гкал теплової енергії
** По електроенергії - при відключенні централізованого опалення споживання електроенергії залишається майже на рівні, кількість теплової енергії зменшилась. Відповідно збільшились витрати електоенергію на 1 Гкал теплової енергії.