Звіт департаменту  житлово-комунального господарства  про роботу  в   осінньо-зимовий період

2012-2013 років

В загально-міські заходи по підготовці до роботи в осінньо - зимовий перід 2012 – 2013 років, які були затверджені рішенням виконавчого комітету № 315 від 24.05.2012 р., були включені  заплановані роботи   по всіх житлово-комунальних та комунальних підприємствах   міста.

Житлово-комунальними підприємствами № 2,3,7,11, товариством «МЖК» та ЖЄК №8 ЖБК, відповідно до заходів, виконувалися роботи по технічному обслуговуванню та поточному  ремонту  житлового фонду.

До кінця жовтня 2012 року  житлово-комунальні підприємства:

- завершили роботи по поточному ремонту покрівель – роботи

проводилися у 292 будинках, площа ремонту покрівель 20828 кв.м.( при планових показниках згідно заходів-1223 кв.м.). Роботи виконувалися  як в межах тарифу на утримання будинків, так і з залученням матеріалів, які придбали мешканці, у випадках більших площ ремонту, що не покриваються тарифом на утримання будинку;

- провели ремонт  та заміну 1338 м.п. водовідвідних пристроїв;

- виконали ремонт 202 оголовків  димовентеляційних каналів;

- провели ремонт систем холодного водопостачання у 225-и будинках;

- виконали ремонт електрощитових в 150-и будинках;

- підготовили до зими 682 під’їзди ( скління вікон, ремонт дверей, які не закриваються на кодові замки);

- підготували снігоприбиральну техніку, яка працювала на прибудинкових територіях в зимовий період.

По комунальних підприємствах :

ДКП «Луцьктепло»,  КП «Луцькводоканал»,  ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»  проводилися роботи  також відповідно до розроблених та затверджених заходів. Зокрема основні :

ДКП «Луцьктепло» в 2012 році за рахунок власних коштів виконало капітальний ремонт теплових мереж загальною протяжністю 5106 м.п., загальний обсяг затрат на такі роботи склав 3 млн.659 тис.грн.

Були підготовлені до роботи всі 63 котельні та 51 центральні теплові пункти (ЦТП), а також проводився поточний ремонт теплових мереж – всього виконано цих робіт на суму 1 млн.310,5 тис.грн.

Проведені роботи  все ж таки не вирішують необхідних заходів модернізації, реконструкції вдосконалення системи теплопостачання. Близько 75%, або 99 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості встановлених на підприємстві котлів, 139 відпрацювали встановлений норматив і також потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.  Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних обсягів ремонтних робіт.

Проте проведені підприємством «Луцьктепло» заходи при підготовці до опалювального сезону дали хороший результат,  опалювальний сезон 2012-2013 року пройшов у місті Луцьку без серйозних аварій. За час проходження опалювального періоду 2012-2013 років ліквідовано 90 випадків, пов’язаних з порушенням технологічної роботи теплових мереж, що забезпечило безаварійну експлуатацію та якісне надання необхідних послуг споживачам. Не було допущено зверх нормативних перерв в теплозабезпеченні.

Під час опалювального сезону, станом на 01.04.2013р. надійшло менше звернень, як в попередні опалювальні періоди – всього 384 письмових звернень: з них по гарячому водопостачанню – 65; по опаленню – 319. Виконано 296 звернень, 31 звернення на контролі, по них складено адміністративні протоколи на споживачів про переобладнання інженерних мереж в квартирах, окремі звернення  передані для реагування в ОСББ.

Детальний звіт  ДКП «Луцьктепло » про виконану роботу при підготовці до зими та проходження опалювального сезону 2012-2013 року додається.

КП «Луцькводоканал» для забезпечення  нормальної роботи в осінньо –зимовий період 2012-2013 років  виконало комплекс робіт на загальну суму 699 тис.грн. Це зокрема заміна 2,1 км аварійних ділянок водопровідних мереж,  80 м.п. каналізаційних мереж, проведено ремонт 119 шт. водопровідно-каналізаційних колодязів, замінено 27 засувок , встановлено обліки споживання води на артезіанських свердловинах, відремонтовано повітряні та кабельні лінії електропостачання підприємства.

Аварійні ситуації на водопровідно-каналізаційних мережах мали місце, адже із  313.3 км водопровідних мереж, що знаходяться на балансі КП „Луцькводоканал”, 161,3 км - ветхі або аварійні. З 205 км каналізаційних мереж аварійні та ветхі складають 106 км.  Всього за період з 15 жовтня 2012 року по 15 квітня 2013 року було ліквідовано 278 аварій на водопровідних мережах, з них 76 аварій на міських водогонах (вул..Карпенка-Карого, Єршова, Гордіюк, Конякіна, Кравчука) та 202 аварії на вуличних водопроводах. За цей же період на мережах водовідведення було ліквідовано 7 аварій і здійснено 1822 виїзди по прочистці мереж каналізації.

КП „Луцькводоканал” в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років було забезпечено належне водопостачання та водовідведення м.Луцька та навколишніх сіл. Всі аварії, які виникали на водопровідних або каналізаційних мережах ліквідовувались в нормативні терміни. Протягом всього осінньо-зимового періоду об’єкти Дубнівського, Гнідавського, Омелянівського майданчиків водопідготовки та очисних споруд каналізації в селі Липляни працювали в штатному режимі.

Детальний звіт  КП «Луцькводоканал» про виконану роботу   в осінньо-зимовий період  2012-2013 року додається.

ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»  в осінньо-зимовий період 2012-2013 року виконувало великий обсяг робіт по зимовому утриманню доріг. На зазначені роботи було використаноно 16 одиниць техніки підприємства. Максимальна кількість транспорту, яка була задіяна в місті  протягом одного дня ( з врахуванням залучення техніки субпідрядних підприємств) – це 32 одиниці в день( зокрема 17-19 грудня).

В цілому за зимовий період виконано робіт на суму 2 млн.997 тис.грн., субпідрядним організаціям виплачено 625 тис.грн., для придбання  посипочного  матеріалу затрачено 874 тис.грн.   На початок осінньо-зимового періоду було заготовлено  3125,7 т. пісково-сольової  суміші, та   1029,3 т. щебенево-сольової. Запасів цих вистачило  по січень місяць включно.   Протягом  січня-березня ще тричі закуповували сіль, пісок та щебінь. Тільки завдяки тому, що вже на початку березня  було ще докуплено 2 вагони солі, та  888,8 т. щебеню  і  660,0 т. піску -  вдалося  утримати в належному стані дороги міста під час березневих заметілей.    Значною мірою змінено було  якість складу піщано-соляної суміші. На  тротуарах  не було висипано жодного кілограму  пісково-сольової суміші якості, яка  була в минулі роки, тобто з глиною. Всі тротуари посипали  тільки щебенево та піщано-соляною сумішшю, яка  готувалась з піску Радомишського та Сокільського кар'єрів, без вмісту глини.

Серйозних заторів та затримок руху транспорту в місті Луцьку під час зимового періоду не було.

Детальний звіт ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»   про виконану роботу   в зимовий період  2012-2013 року додається.

Директор департаменту ЖКГ                                     І.Є.Кубіцький